## Sheet1
2022年安全生产事故隐患排查公开公示清单（1-3月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞帕姆蒂昊宇液态金属有限公司 | 1.作业现场 | 1.未按规范制定粉尘清理制度，作业现场积尘未及时规范清扫、铝镁等金属粉尘的收集、 贮存等处置环节未落实防水防潮、通风、氢气监测等必要的防爆措施。 | 一般隐患 | 2022-01-04 | 2022-01-14
2 | 广东优尼徳生物科技有限公司 | 1.灭火器； 2.一线三排和安全生产信息公示栏 | 1.灭火器未定期进行检查； 2.缺少一线三排及安全生产信息公示栏。 | 一般隐患 | 2022-01-06 | 2022-01-19
3 | 广东丹邦科技有限公司 | 1.有限空间作业场所 | 1.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志。 | 一般隐患 | 2022-01-21 | 2022-02-15
4 | 东莞市昱华智创科技有限公司 | 1.磨床车间 | 1.磨床车间电线裸露； 2.磨床车间化学品未使用专用容器及未贴标签； 3.磨床车间设备缺少安全操作规程及安全警示标志。 | 一般隐患 | 2022-01-21 | 2022-02-11
5 | 东莞宇龙通信科技有限公司 | 1.有限空间作业场所 | 1.有限空间场所缺气体检测仪、空气呼吸器。 | 一般隐患 | 2022-02-08 | 2022-02-25
6 | 广东建升精工科技有限公司 | 1.空压机； 2.电机 | 1.空压机安装位置不合理且未做固定； 2.电机未按规定安装防护装置。 | 一般隐患 | 2022-02-09 | 2022-02-18
7 | 东莞市普联技术有限公司 | 1.安全费用管理制度 | 1.未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划。 | 一般隐患 | 2022-02-10 | 2022-02-18
8 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 1.液氮罐区 | 1.液氮罐区未上锁。 | 一般隐患 | 2022-02-11 | 2022-02-25
9 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 1.氮气区 | 1.氮气区未见应急联系人和告知牌。 | 一般隐患 | 2022-02-11 | 2022-02-25
10 | 东莞住矿电子浆料有限公司 | 1.指示灯； 2.作业现场； | 1.安全出口指示灯未按规定安装防爆； 2.现场缺少msds及进出入货物台账； 3.未按规定进行区域规划摆放； 4.现场缺少劳保用品及消防器材。 | 一般隐患 | 2022-02-17 | 2022-03-04
11 | 广东普门生物医疗科技有限公司 | 1.仓库货物； 2.灭火器材； 3.安全生产信息公示牌； 4.货物 | 1.仓库货物未按规定进行区域规划摆放； 2.现场缺少消防灭火器材； 3.安全生产信息公示牌未及时更新； 4.现场未按规定区域摆放货物。 | 一般隐患 | 2022-02-18 | 2022-03-04
12 | 广东生益科技股份有限公司 | 1.北门车道 | 1.北门车道缺少道路标识 。 | 一般隐患 | 2022-02-16 | 2022-03-16
13 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 1.应急预案 | 1.未按照规定开展应急预案评审或者论证。 | 一般隐患 | 2022-02-15 | 2022-03-18
14 | 大船科技（东莞）有限公司 | 1.线头； 2.灭火器； 3.配电箱； 4.设备 | 1.线头裸露； 2.灭火器未定期进行检查； 3.配电箱未张贴安全警示标识； 4.未见设备调试操作规程。 | 一般隐患 | 2022-02-17 | 2022-03-03
15 | 广东建升精工科技有限公司 | 1.工作人员 | 1.钢炉设备工作人员未佩戴安全防护服。 | 一般隐患 | 2022-02-21 | 2022-03-04
16 | 东莞中检新能检测技术有限公司 | 1.培训记录 | 1.特种作业未见审批、培训记录。 | 一般隐患 | 2022-02-21 | 2022-03-04
17 | 艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司 | 1.化学品临时存放点 | 1.化学品临时存放点未见冲洗器。 | 一般隐患 | 2022-02-21 | 2022-03-04
18 | 东莞新能安科技有限公司 | 1.有限空间场所 | 1.有限空间场所未见责任牌。 | 一般隐患 | 2022-02-21 | 2022-03-04
19 | 蓝思科技（东莞）有限公司 | 1.液氮压力表； 2.有限空间； 3.热弯车间 | 1.液氮压力表未规范分区标识； 2.部分有限空间警示标识模糊不清晰； 3.热弯车间应急救援装备不足。 | 一般隐患 | 1900-02-22 05:31 | 2022-03-09
20 | 东莞市创明福兴电子科技有限公司 | 1.老化房 | 1.老化房缺少触电和火灾标识。 | 一般隐患 | 2022-03-07 | 2022-03-21
21 | 东莞市倍斯特新能源科技有限公司 | 1.老化房 | 1.老化房应急救援物资不足。 | 一般隐患 | 2022-03-07 | 2022-03-21
22 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 1.有限空间 | 1.有限空间线头裸露。 | 一般隐患 | 2022-03-07 | 2022-03-21
23 | 广东科明环境仪器工业有限公司 | 1.隐患排查； 2.应急救援预案及演练； 3.培训； 4.安全生产责任制； 5.安全生产投入资金； 6.消防器材； 7.气瓶； 8.安全出口； 9.电箱 | 1.未将事故隐患排查治理情况如实记录及未向从业人员通报； 2.未按照规定制定生产安全事故应急救援预案及未定期组织演练； 3.未如实记录安全生产教育和培训情况； 4.未建立及落实企业安全生产责任制； 5.未实施安全生产使用资金投入制度； 6.中小12栋1楼及车间现场消防器材灭火器未定期进行点检； 7.现场车间气瓶存放不规范及未加铁锁固定； 8.车间现场安全出口堵塞； 9.现场车间电箱缺少防护挡板及电线裸露。 | 一般隐患 | 2022-03-08 | 2022-03-15
24 | 宏微智控(东莞)科技有限公司 | 1.主要负责人.分管安全生产的负责人； 2.安全费用管理制度； 3.高空作业 | 1.主要负责人、分管安全生产的负责人及安全管理机构、安全管理人员未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 2.未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划； 3.高空作业未见内部审批、作业前培训记录。 | 一般隐患 | 2022-03-08 | 2022-03-15
25 | 东莞市以凡泰钛金属科技有限公司 | 1.主要负责人.分管安全生产的负责人； 2.安全费用管理制度； 3.高空作业 | 1.主要负责人、分管安全生产的负责人及安全管理机构、安全管理人员未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 2.未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划； 3.高空作业未见内部审批、作业前培训记录。 | 一般隐患 | 2022-03-09 | 2022-03-16
26 | 广东科明环境仪器工业有限公司 | 1.主要负责人.分管安全生产的负责人； 2.安全费用管理制度； 3.高空作业 | 1.主要负责人、分管安全生产的负责人及安全管理机构、安全管理人员未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 2.未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划； 3.高空作业未见内部审批、作业前培训记录。 | 一般隐患 | 2022-03-09 | 2022-03-17