## Sheet1
2022年安全生产事故隐患排查公开公示清单（4、5月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 广东丹邦科技有限公司 | 1、有限空间作业场所； 2、安全培训； 3、污水站 | 1、未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志； 2、未按照本规定对有限空间的现场负责人、监护人员、作业人员和应急救援人员进行安全培训； 3、污水站的用电设备（泵）金属部分，未接地或接零。 | 一般隐患 | 2022-04-01 | 2022-04-18
2 | 广东长兴半导体科技有限公司 | 1、主要负责人； 2、危化品临时存放点； 3、隐患排查 | 1、未按照规定对从业人员（主要负责人）进行安全生产教育和培训； 2、危化品临时存放点防爆柜没有导除静电的接地装置； 3、未将事故隐患排查治理情况如实记录。 | 一般隐患 | 2022-04-07 | 2022-04-19
3 | 广东建升精工科技有限公司 | 1、配电箱； 2、粉尘爆炸危险场所 | 1、配电箱前堆放杂物； 2、配电箱体与箱门之间无跨接线； 3、粉尘爆炸危险场所未采用防静电措施（缺静电仪）。 | 一般隐患 | 2022-04-04 | 2022-04-18
4 | 东莞市普联技术有限公司 | 1、风管 | 1、风管中有粉尘沉积。 | 一般隐患 | 2022-04-13 | 2022-04-25
5 | 远峰科技股份有限公司 | 1、危化品临时存放点 | 1、消防铲非防爆材质； 2、消防沙不足。 | 一般隐患 | 2022-04-14 | 2022-04-21
6 | 东莞市漫步者科技有限公司 | 1、危化品临时存放点 | 1、消防铲非防爆材质 | 一般隐患 | 2022-04-14 | 2022-04-21
7 | 达濠科技（东莞）有限公司 | 1、危化品临时中转站 | 1、未放置消防沙、灭火器等相关消防器材； 2、双氧水存量过多。 | 一般隐患 | 2022-04-15 | 2022-04-22
8 | 广东高驰运动科技股份有限公司 | 1、应急预案； 2、安全生产责任制； 3、安全事故应急工作责任制； 4、危险化学品临时存放点； 5、档案资料 | 1、未按照规定进行应急预案修订并重新备案； 2、未见该企业的安全生产事故应急预案； 3、安全生产责任制未明确各岗位的责任人员； 4、未建立健全生产安全事故应急工作责任制； 5、危险化学品临时存放点现场分装没有配备洗眼器； 6、现场安全生产档案资料不齐全。 | 一般隐患 | 2022-04-11 | 2022-04-28
9 | 广东天机工业智能系统有限公司 | 1、档案资料； 2、主要负责人； 3、安全费用管理制度； 4、安全生产责任制； 5、安全生产管理机构 | 1、安全生产教育和培训档案缺失； 2、主要负责人未经安全培训考核合格； 3、未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划； 4、未建立全员安全生产责任制； 5、未设置安全生产管理机构或者配备专职、兼职安全生产管理人员。 | 一般隐患 | 2022-04-13 | 2022-04-27
10 | 东莞贝兰克机电有限公司 | 1、电机测试车间； 2、仓库 | 1、电机测试车间缺少应急物资（绝缘手套、电笔）； 2、仓库部分线路裸露。 | 一般隐患 | 2022-04-19 | 2022-04-26
11 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 1、消防通道 | 1、外包装车间走廊消防通道临时堆放货物。 | 一般隐患 | 2022-04-20 | 2022-04-27
12 | 达濠科技(东莞)有限公司 | 1、危化品临时存放点； 2、存放易燃化学品仓库； | 1、危化临时存放点所有电线线管、接线盒未采取防爆密封； 2、临时存放点未在各个隔间张贴危险化学品物料标识牌和相应 MSDS，未设置温湿度计； 3、未配备足够的消防器材、劳动防护用品和应急用淋洗器； 4、存放异丙醇等易燃化学品的仓库隔间没有设置人体静电释放装置、没有设置可燃气体泄露检测报警器； 5、该场所存放有强碱、强酸、强氧化剂等未设置立式物料标识牌和MSDS。双氧水加料平台处临近强酸硫酸存放区，未采取安全距离隔开。强氧化剂（过氧化氢溶液）储存区防扩散围堰破损。未设置事故通风措施，切储存不符合安全要求。消防器材不足。 | 一般隐患 | 2022-04-21 | 2022-05-21
13 | 广东健林医药科技有限公司 | 1、安全出口； 2、车间； 3、制度 4、隐患公示牌 | 1、放泡沫棉在安全出口； 2、一楼车间试剂瓶无标识； 3、二楼车间消防栓灭火器被货物遮挡； 4、缺少化学品管理制度； 5、缺少一线三排隐患公示。 | 一般隐患 | 2022-04-24 | 2022-05-01
14 | 东莞东石新材料开发有限公司 | 1、 车间； 2、灭火器； 3、电箱 | 1、一楼车间矿泉水瓶装润滑油； 2、车间无应急逃生标识； 3、车间排插乱拉乱接； 4、灭火器被遮挡； 5、喷涂车间防爆风扇不符合要求； 6、车间设备不符合操作规程； 7、电箱无标识。 | 一般隐患 | 2022-04-24 | 2022-05-08
15 | 广东裕鼎模具钢有限公司 | 1、主要负责人； 2、应急预案演练； 3、档案资料 | 1、主要负责人、分管安全生产的负责人及安全管理机构、安全管理人员未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 2、未按规定组织应急预案演练； 3、安全生产教育和培训档案缺失。 | 一般隐患 | 2022-04-25 | 2022-05-25
16 | 广东华灿电讯科技有限公司 | 1、酒精 | 1、未按照规定储存酒精。 | 一般隐患 | 2022-04-25 | 2022-05-02
17 | 东莞东石新材料开发有限公司 | 1、线路； 2、隐患治理排查表 | 1、线路乱接乱拉； 2、未做隐患治理排查表。 | 一般隐患 | 2022-04-26 | 2022-05-10
18 | 东莞凌空遥感科技有限公司 | 1、车间 | 1、四楼车间化学品未用专业的分装器及未张贴标识； 2、二楼车间未按照规定连接线路。 | 一般隐患 | 2022-04-27 | 2022-05-04
19 | 东莞市漫步者科技有限公司 | 1、车间 | 1、木加工车间除尘覆膜班组除尘管道未设置监测、抑爆控制措施； 2、木加工车间除尘室泄尘区域（20）区部分电气(启动按钮不防爆、电机不防爆，配电箱进出线无防爆保护)不防爆； 3、喷涂车间除尘室未设置有限空间作业安全警示牌。 | 一般隐患 | 2022-04-28 | 2022-05-05
20 | 云鲸智能科技(东莞)有限公司松山湖分公司 | 1、电池仓 | 1、电池仓部分电气不防爆。 | 一般隐患 | 2022-04-29 | 2022-05-29
21 | 东莞市倍斯特新能源科技有限公司 | 1、电芯仓 | 1、电芯仓内缺少有效报警装置。 | 一般隐患 | 2022-05-03 | 2022-06-03
22 | 东莞市锐易电子科技有限公司 | 1、水塔； 2、线路； 3、高温设备 | 1、水塔未张贴有限空间标识； 2、未按照规定连接线路； 3、高温设备未张贴警示标识。 | 一般隐患 | 2022-05-03 | 2022-05-11
23 | 东莞市迈高自动化机械有限公司 | 1、逃生标识； 2、标识； 3、试剂 | 1、逃生标识被遮挡； 2、未标识物种； 3、未使用分装器来装。 | 一般隐患 | 2022-05-06 | 2022-05-20
24 | 路华置富电子(东莞)有限公司 | 1、分容房； 2、防爆柜 | 1、分容房未装防爆线； 2、防爆柜未装地线。 | 一般隐患 | 2022-05-07 | 2022-05-21
25 | 广东高斯宝电气有限公司 | 1、仓库； 2、老化房； 3、防爆柜 | 1、仓库纸箱与灯距过近； 2、老化房线路裸露； 3、防爆柜缺少防静电和领用记录。 | 一般隐患 | 2022-05-09 | 2022-05-23
26 | 速迈德电子(东莞)有限公司 | 1、设备； 2、应急预案； 3、车间； 4、有限空间； 5、危废仓； 6、危化中转仓 | 1、未见设备操作规程； 2、未按规定组织应急预案演练； 3、未编制应急预案，或应急预案不完善； 4、三楼车间防爆柜未设置静电接地、防爆柜处存在分装作业现场未见洗眼器； 5、二楼无尘车间电叉车在车间内充电； 6、有限空间场所未设置警示、告知牌； 7、一楼危废仓危废与危化品混合存放； 8、危化中转仓部分线路、设备不防爆。 | 一般隐患 | 2022-05-09 | 2022-06-09
27 | 东莞新能安科技有限公司 | 1、气浮污水池 | 1、气浮污水池未现场作业审批。 | 一般隐患 | 2022-05-11 | 2022-05-18
28 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 1、消防通道； 2、档案资料 | 1、消防通道被临时货物堵塞； 2、安全生产基础档案资料不完善。 | 一般隐患 | 2022-05-11 | 2022-05-25
29 | 广东思沃精密机械有限公司 | 1、安全出口标识； 2、灭火器； 3、操作规程； 4、气瓶； 5、切割区； 6、一线三排和安全公示牌； 7、安全现状评价； 8、隐患排查 | 1、未正确使用安全指示牌和安全出口标识； 2、缺少灭火器和消防栓点检记录； 3、未见操作规程； 4、气瓶未固定； 5、切割区域与安全出口过近； 6、未见一线三排和安全公示牌； 7、未见安全现状评价； 8、未见隐患排查表和应急预案。 | 一般隐患 | 2022-05-16 | 2022-06-16
30 | 爱默生机电设备(广东)有限公司 | 1、安全生产规章制度； 2、部分设备； 3、消防器材； 4、电动叉车； 5、粉尘车间 | 1、未建立安全生产规章制度；或安全生产规章制度不健全； 2、部分设备未张贴警示标识、操作规程； 3、消防器材被杂物堵塞； 4、电动叉车在车间违规充电； 5、粉尘车间线路不防爆。 | 一般隐患 | 2022-05-16 | 2022-05-23
31 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 1、一线三排； 2、危化品仓库； 3、气瓶； 4、车间 | 1、一线三排未填写内容； 2、一楼危化品仓库未安装防爆开关； 3、电焊房气瓶暴晒； 4、车间矿泉水瓶装其他溶剂 | 一般隐患 | 2022-05-17 | 2022-05-31
32 | 东莞熠科电子工业有限公司 | 1、安全生产规章制度 | 1、未建立安全生产规章制度；或安全生产规章制度不健全。 | 一般隐患 | 2022-05-17 | 2022-06-17
33 | 东莞市创智美科技有限公司 | 1、安全生产规章制度 | 1、未建立安全生产规章制度；或安全生产规章制度不健全。 | 一般隐患 | 2022-05-17 | 2022-05-31
34 | 广东建升精工科技有限公司 | 1、珍珠棉； 2、气体仓 | 1、珍珠棉在太阳下暴晒； 2、气体仓仓库不防爆。 | 一般隐患 | 2022-05-18 | 2022-06-18
35 | 东莞市创明福兴电子科技有限公司 | 1、电池仓 | 1、电池仓缺少温度报警器。 | 一般隐患 | 2022-05-19 | 2022-06-19
36 | 东莞市迪凯医疗科技有限公司 | 1、化学品仓库； 2、一楼车间； 2、负一楼车间； 3、气瓶； 4、化学品； 5、消防水池； 6、灭火器； 7、操作规程； 8、隐患排查； 9、培训； 10、主要负责人； 11、应急预案 | 1、化学品仓库未发现 MSDS及排风装置； 2、一楼未安装安全出口警示标识； 3、负一楼安全出口放置烤箱； 4、负一楼消防栓被遮挡； 5、负一楼安全出口门打不开及放氮气； 6、气瓶未固定存放； 7、不明化学品存放一起； 8、负一楼现场存放75度酒精； 9、消防水池存放危化品； 10、未发现操作规程及机械伤害保护壳； 11、灭火器材未及时检查； 12、未发现今年隐患排查表； 13、未发现今年培训记录； 14、环氧乙烷灭菌器未按标准存放； 15、未发现主要负责人证； 16、应急预案编制不完善。 | 一般隐患 | 2022-05-23 | 2022-06-06
37 | 广东华灿电讯科技有限公司 | 1、切割机； 2、砂轮机； 3、架子 | 1、车间切割机损坏； 2、砂轮机损坏； 3、架子不符合要求。 | 一般隐患 | 2022-05-25 | 2022-06-08
38 | 爱默生机电设备(广东)有限公司 | 1、燃气管道； 2、粉尘车间 | 1、车间燃气管道未安装警报设备； 2、粉尘车间现场缺少粉6定义。 | 一般隐患 | 2022-05-26 | 2022-06-09
39 | 东莞帕姆蒂昊宇液态金属有限公司 | 1、档案资料； 2、电机； 3、吊机； 4、应急演练； 5、隐患排查表； 6、劳保用品佩戴 | 1、未发现培训记录； 2、未发现粉尘防爆培训和教育； 3、车间电机无挡板保护； 4、吊机无防脱落装置； 5、未做应急演练； 6、未做公司隐患排查表； 7、未穿防静电工作服鞋手套。 | 一般隐患 | 2022-05-26 | 2022-06-09
40 | 东莞台一盈拓股份有限公司松山湖分公司 | 1、责任制； 2、培训； 3、安全费用； 4、档案； 5、事故隐患排查； 6、操作规程； 7、应急预案； 8、配电柜 | 1、未明确各岗位、责任人员、责任范围和考核标准等内容； 2、未对转岗工人进行岗位培训； 3、未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划； 4、未制定安全生产教育和培训计划； 5、安全生产教育和培训档案缺失； 6、事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报； 7、未建立全员安全生产责任制； 8、未根据实际情况制定本单位岗位安全操作规程； 9、未按规定组织应急预案演练； 10、无新员工三级安全培训记录或新员工三级安全培训学时不能满足 24学时的要求； 11、主要负责人未经安全培训考核合格； 12、未建立隐患排查治理制度，或隐患排查治理制度不健全； 13、主要负责人、分管安全生产的负责人及安全管理机构、安全管理人员未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 14、安全管理人员未经安全培训考核合格； 15、一楼仓库配电柜周围堆放易燃物，存有引发火灾的风险。 | 一般隐患 | 2022-05-26 | 2022-06-02
41 | 东莞光韵达光电科技有限公 | 1、化学品临时存放点； 2、仓库 | 1、化学品临时存放点警示标识不清晰； 2、仓库现场未按规定进行规划和存放。 | 一般隐患 | 2022-05-31 | 2022-06-14
42 | 富通尼激光科技(东莞)有限公司 | 1、安全告示牌和一线三排； 2、现场 | 1、安全告示牌和一线三排告示牌未按规定进行落实； 2、现场操作岗位未粘贴岗位作业指导书。 | 一般隐患 | 2022-05-31 | 2022-06-14
43 | 东莞市辰科自动化科技有限公司 | 1、隐患排查制度； 2、安全组织架构； 3、安全生产责任制 | 1、未建立隐患排查治理制度，或隐患排查治理制度不健全； 2、未建立安全组织架构； 3、未建立对安全生产责任制落实情况的监督考核机制。 | 一般隐患 | 2022-05-30 | 2022-06-06
44 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 1、安全费用管理制度 | 1、未见 2022年度安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划。 | 一般隐患 | 2022-05-31 | 2022-06-07