## Sheet1
2022年安全生产事故隐患排查公开公示清单（6-7月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 1.安全出口 | 1、未设置安全出口指示牌，增加应急灯及安全生产责任牌 | 一般隐患 | 2022-06-01 | 2022-06-08
2 | 广东长盈精密技术有限公司(生态园) | 1.包装箱 | 1、化学品包装箱未及时清理 | 一般隐患 | 2022-06-01 | 2022-06-13
3 | 海斯坦普汽车组件(东莞)有限公司 | 1.安全警示标志 | 1、安全警示标志老化 | 一般隐患 | 2022-06-01 | 2022-06-08
4 | 东莞市方大新材料有限公司 | 1.化学品容器； 2.电线 | 1、现场的化学品容器未贴标签； 2、存在排插接排插现象及电线裸露 | 一般隐患 | 2022-06-01 | 2022-06-15
5 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 1.危化品临时存放点； 2.消防铲； 3.叉车； 4.污水站 | 1、危化品临时存放点无现场应急处置卡； 2、危化品临时存放点开关不防爆； 3、消防铲非防爆材质； 4、叉车在室内充电； 5、污水站分拉电线不规范 | 一般隐患 | 2022-06-01 | 2022-06-15
6 | 弗兰德科技(深圳)有限公司东莞分公司 | 1.配电柜； 2.消火栓 | 1、配电柜周围堆放易燃物，存有引发火灾的风险； 2、室内消火栓被遮挡，影响使用； 3、配电柜内的带电部分未采取防止直接接触的措施，存在人员误触造成触电事故的危险 | 一般隐患 | 2022-06-06 | 2022-06-13
7 | 东莞瑞彩光学薄膜有限公司 | 1.隐患排查治理制度； 2.车间 | 1、未建立隐患排查治理制度，或隐患排查治理制度不健全，未完善一线三排； 2、无尘车间标志损坏； 3、无尘车间室内消火栓被遮挡，影响使用 | 一般隐患 | 2022-06-06 | 2022-06-13
8 | 广东康菱动力科技有限公司 | 1.防爆柜； 2.化学品临时存放点 | 1、防爆柜现场缺少出入库记录； 2、化学品临时存放点缺少MSDS | 一般隐患 | 2022-06-07 | 2022-06-14
9 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 1.化学品临时存放点； | 1、化学品临时存放点漏水 | 一般隐患 | 2022-06-07 | 2022-07-07
10 | 东莞市普联技术有限公司 | 1.车间； 2.喷涂间 | 1、车间灭火器被遮挡，影响使用； 2、喷涂间（有较大危险因素的生产经营场所）需张贴危险告知书，做好排气通风 | 一般隐患 | 2022-06-08 | 2022-06-15
11 | 优利德科技(中国)股份有限公司 | 1.车间 | 1、车间一楼部分灭火器被阻挡 | 一般隐患 | 2022-06-08 | 2022-06-22
12 | 广东中实金属有限公司 | 1.资料档案； 2.设备 | 1、安全基础档案资料未及时更新； 2、设备卷轮处未设置保护装置 | 一般隐患 | 2022-06-08 | 2022-06-22
13 | 东莞市容大生物科技有限公司 | 1.危化品临时存放点； 2.消火栓； 3.一线三排及安全生产信息公示栏 | 1、危化品临时存放点现场缺少紧急联系人及警示告示牌； 2、化学品临时存放点缺少气体检测设备及防爆监控设备； 3、消火栓存在货物阻挡及缺少日常点检卡； 4、缺少一线三排及安全生产信息公示栏 | 一般隐患 | 2022-06-08 | 2022-06-21
14 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 1.危化品临时存放点； 2.打磨车间 | 1、危化品临时存放点可燃气体检测仪防爆不达标； 2、打磨车间现场切削液非专用容器，无标签； 3、打磨车间设备缺少警示标识； 4、打磨车间缺少灭火器； | 一般隐患 | 2022-06-09 | 2022-06-23
15 | 东莞云展智能装备有限公司 | 1.一线三排及安全生产信息公示栏 | 1、一线三排及安全生产信息公示栏未按规定及时更新 | 一般隐患 | 2022-06-09 | 2022-06-23
16 | 固高派动(东莞)智能科技有限公司 | 1.车间现场； 2.一线三排及安全生产信息公示栏 | 1、车间现场组装调试区缺少作业指导书； 2、一线三排及安全生产信息公示栏未按规定及时更新； | 一般隐患 | 2022-06-09 | 2022-06-23
17 | 东莞固高自动化技术有限公司 | 1.一线三排及安全生产信息公示栏； 2.组装区域； 3.电子仓库； 4.安全出口 | 1、一线三排及安全生产信息公示栏未按规定及时更新； 2、组装区域缺少工作岗位作业指导书； 3、电子仓库未进行存放区域规划； 4、安全出口指示灯损坏不亮 | 一般隐患 | 2022-06-09 | 2022-06-23
18 | 云鲸智能科技(东莞)有限公司松山湖分公司 | 1.消防栓 | 1、车间消防栓堵塞 | 一般隐患 | 2022-06-13 | 2022-06-27
19 | 东莞市漫步者科技有限公司 | 1.材料仓 | 1、一楼材料仓部分货物堆放过高，未保持安全距离 | 一般隐患 | 2022-06-13 | 2022-06-20
20 | 远峰科技股份有限公司 | 1.危化品临时存放点； 2.安全生产信息公示栏 | 1、危化品临时存放点现场缺少应急处置卡； 2、安全生产信息公示栏更新不及时 | 一般隐患 | 2022-06-13 | 2022-06-27
21 | 东莞埃科思科技有限公司 | 1.插排； 2.办公区 | 1、存在排插接排插的现象； 2、防爆柜放在办公区 | 一般隐患 | 2022-06-14 | 2022-06-28
22 | 广东省中鼎检测技术有限公司 | 1.安全生产信息公示栏； 2.仓库 | 1、安全生产信息公示栏未及时更新； 2、仓库堆放杂乱 | 一般隐患 | 2022-06-14 | 2022-06-28
23 | 东莞市艾维泰科仪器仪表有限公司 | 1.安全生产信息公示栏； 2.老化车间； 3.车间； 4.危化品临时存放点 | 1、安全生产信息公示栏未及时更新； 2、老化车间电线裸露； 3、车间部分岗位缺少工作作业指导书； 4、化学品临时存放点化学品领用记录未如实记录 | 一般隐患 | 2022-06-14 | 2022-06-28
24 | 领亚电子科技股份有限公司 | 1.安全生产管理机构； 2.档案资料； 3.一楼车间厕所； 4.一楼仓库； 5.一楼车间 | 1、安全生产管理机构或安全管理人员设置不符合要求； 2、未见近期隐患排查记录； 3、培训记录不符合规范，未见培训内容及照片； 4、一楼车间厕所违规储存危险化学品（工业酒精、助焊剂）； 5、一楼仓库消防物资及消防出口堵塞； 6、一楼污水池有限空间场所未见应急物资； 7、一楼车间消防器材未见定期维保记录； 8、一楼车间设备未张贴操作规程； 9、一楼车间现场作业人员佩戴的防护用品不符合标准要求 | 一般隐患 | 2022-06-14 | 2022-06-18
25 | 东莞市凯立达电子科技有限公司 | 1.安全生产相关规章制度； 2.安全生产信息公示栏； 3.灭火器； 4.电箱 | 1、安全生产相关规章制度及档案资料未完善； 2、安全生产信息公示栏未及时更新； 3、灭火器缺少日常点检卡； 4、电箱缺少防护挡板 | 一般隐患 | 2022-06-16 | 2022-06-29
26 | 广东优普莱金刚石技术有限公司 | 1.档案资料； 2.安全生产信息公示栏； 3.配电房 | 1、安全生产相关档案资料不完善； 2、安全生产信息公示栏未及时更新； 3、配电房电箱缺少挡板及电线裸露 | 一般隐患 | 2022-06-16 | 2022-06-29
27 | 轮趣科技(东莞)有限公司 | 1.档案资料； 2.安全生产信息公示栏； 3.操作岗位； 4.化学品容器； 5.防爆柜； 6.仓库 | 1、未见安全生产主要负责人证书及相关安全生产档案资料； 2、安全生产信息公示栏未及时更新； 3、操作岗位缺少作业指导书； 4、现场化学品容器缺少标签； 5、防爆柜缺少应急处置卡； 6、仓库未进行存放区域规划 | 一般隐患 | 2022-06-16 | 2022-06-30
28 | 广东高标电子科技有限公司 | 1.二楼车间； 2.消防器材； 3.劳保用品 | 1、二楼车间缺少MSDS、分装作业处未见应急物资； 2、消防器材及安全出口被杂物阻挡； 3、未佩戴相应的劳保用品 | 一般隐患 | 2022-06-17 | 2022-06-25
29 | 东莞市星火太阳能科技股份有限公司 | 1.仓库； 2.危化品临时存放点； 3.车间现场 | 1、仓库货物堆放杂乱； 2、危险化学品临时存放点酒精、助焊剂未按规定存放，缺少通风； 3、二楼车间现场使用的化学品未贴标签标识 | 一般隐患 | 2022-06-17 | 2022-07-01
30 | 松灵机器人(东莞)有限公司 | 1.一楼车间； 2.锂电池存放点； 3.危化品临时存放点 | 1、十栋一楼车间存在排插接排插现象； 2、锂电池存放点使用防爆柜存放，缺少灭火器、消防沙等相关消防器材； 3、危化品临时存放点缺少MSDS、出入库记录、危化品管理制度、现场应急卡、灭火器、消防沙、劳保用品 | 一般隐患 | 2022-06-17 | 2022-07-08
31 | 东莞赛富特汽车安全技术有限公司 | 1.档案资料 | 1、安全生产相关制度及档案不完善 | 一般隐患 | 6月20日 | 2022-07-04
32 | 广东纬斯盾智能装备有限公司 | 1.档案 2.安全生产信息公示栏； 3.车间现场及仓库 | 1、安全生产档案资料不完善； 2、安全生产信息公示栏未及时更新； 3、车间现场及仓库未进行区域规划存放货物 | 一般隐患 | 6月20日 | 2022-07-04
33 | 云鲸智能科技(东莞)有限公司松山湖分公司 | 1.安全现状评价 | 1、未见安全现状评价 | 一般隐患 | 6月20日 | 2022-07-04
34 | 东莞同拓精密五金电子有限公司 | 1.隐患排查制度； 2.培训； 3.安全生产规章制度； 4.安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 5.应急预案； 6.应急演练； 7.风险辨识和评估； 8.安全生产责任制； 9.消火栓； 10.危化品中间仓库； 11.车间； 12.一线三排及安全生产公示栏 | 1、未建立隐患排查治理制度，或隐患排查治理制度不健全； 2、安全生产教育和培训档案缺失； 3、未建立安全生产规章制度；或安全生产规章制度不健全； 4、未制定安全生产教育和培训计划； 5、未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 6、未设置安全生产管理机构或者配备专职、兼职安全生产管理人员； 7、未编制应急预案，或应急预案不完善； 8、未按规定组织应急预案演练； 9、主要负责人未经安全培训考核合格； 10、安全管理人员未经安全培训考核合格； 11、事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报； 12、未组织进行风险辨识和评估； 13、未建立全员安全生产责任制； 14、主要负责人、分管安全生产的负责人及安全管理机构、安全管理人员未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 15、企业未对辨识出来的风险进行分级并进行有效管控； 16、室内消火栓被遮挡，影响使用； 17、车间内设置的易燃易爆化学品中间仓库存放量，超过了一昼夜的使用量； 18、车间内有易燃易爆化学品需用防爆柜存储； 19、未见“一线三排”和安全生产公示栏 | 一般隐患 | 6月20日 | 2022-06-27
35 | 安美科技股份有限公司 | 1.安全出口； 2.消火栓； 3.防爆柜； 4.劳保防护 | 1、安全出口、疏散通道被油桶堵塞，存在发生紧急情况时，阻碍人员逃生； 2、室内消火栓被遮挡，影响使用； 3、防爆柜上需要张贴摆放 MSDS说明书； 4、叉车工作人员未佩戴安全头盔 | 一般隐患 | 6月20日 | 2022-06-27
36 | 东莞思强格尔体育科技有限公司 | 1.防爆柜； 2.安全公示栏； 3.安全出口 | 1、防爆柜制度不完善； 2、安全公示栏信息不齐全； 3、安全出口门前有货物 | 一般隐患 | 6月21日 | 2022-07-05
37 | 东莞市摩根印通智能科技有限公司 | 1.灭火器； 2.安全生产信息公示栏 | 1、灭火器材未及时点检； 2、安全生产信息公示栏未及时更新并进行公示 | 一般隐患 | 6月21日 | 2022-07-05
38 | 广东凯宝机器人科技有限公司 | 1.安全生产信息公示栏； 2.液体瓶 | 1、安全生产信息公示栏未及时更新及公示； 2、现场液体瓶按贴标签进行识别 | 一般隐患 | 6月21日 | 2022-07-05
39 | 广东建升精工科技有限公司 | 1.车间 | 1、车间线管不防爆 | 一般隐患 | 2022-06-22 | 2022-07-06
40 | 爱默生机电设备(广东)有限公司 | 1.电线； 2.泡沫棉 | 1、部门电线不防爆； 2、使用泡沫棉 | 一般隐患 | 2022-06-24 | 2022-07-07
41 | 东莞特比斯电子有限公司 | 1.仓库 | 1、仓库内违规设置充电区 | 一般隐患 | 2022-06-24 | 2022-06-30
42 | 达濠科技(东莞)有限公司 | 1.负一楼 | 1、负一楼违规存放危险化学品危险化学品 | 一般隐患 | 2022-06-27 | 2022-06-29
43 | 广东飞钇通技术有限公司 | 1.安全生产信息公示栏 | 1、安全生产信息公示栏信息不完善 | 一般隐患 | 2022-06-27 | 2022-07-11
44 | 广东大普通信技术有限公司 | 1.车间； | 1、车间现场部分电线裸露； 2、车间现场部分安全出口指示牌不亮 | 一般隐患 | 2022-06-27 | 2022-07-11
45 | 东莞英华融泰医疗科技有限公司 | 1.事故隐患排查记录； 2.组织架构； 3.仓库配电柜； 4.模具区； 5.仓库电箱； 6.固定式压力容器； 7.劳保用品； 8.消火栓 | 1、事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报，安全公示牌应填写内容； 2、组织架构图应规范； 3、仓库配电柜周围堆放易燃物，存有引发火灾的风险； 4、模具区化学品操作、使用人员处无安全技术说明书； 5、仓库电箱应使用防护有效的电板，且应有盖板； 6、固定式压力容器底座未进行固定，存有压力容器受振动发生变形、裂纹或倾倒的风险； 7、现场作业人员应佩戴相应的劳保用具，防压鞋套等； 8、室内消火栓被遮挡，影响使用 | 一般隐患 | 2022-06-27 | 2022-07-04
46 | 东莞海瑞斯新材料科技有限公司 | 1.车间； 2.气瓶； 3.一线三排和安全生产公示栏 | 1、车间缺少警示标识； 2、气瓶未安装防倾倒装置； 3、未发现一线三排和安全生产公示栏 | 一般隐患 | 2022-06-28 | 2022-07-12
47 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 1.车间 | 1、车间电箱外壳损坏及电线裸露 | 一般隐患 | 2022-06-28 | 2022-07-12
48 | 东莞纳普电子科技有限公司 | 1.档案； 2.消火器； 3.化学品容器； 4.安全生产信息公示栏 | 1、安全生产档案资料未及时进行更新归档； 2、消火器材未按时进行定期点检； 3、化学品容器未贴识别标签； 4、安全生产信息公示栏未定期进行隐患公示 | 一般隐患 | 2022-06-29 | 2022-07-13
49 | 东莞精科自动化科技有限公司 | 1.档案； 2.配电房； 3.安全生产信息公示栏 | 1、安全生产档案资料未及时更新及存档； 2、配电房存在杂物及电线裸露； 3、安全生产信息公示栏被阻挡及未及时更新 | 一般隐患 | 2022-06-29 | 2022-07-13
50 | 广东菲鹏生物有限公司 | 1.电梯间； 2.一线三排 | 1、电梯间安全出口标识牌损坏、被遮挡； 2、“一线三排”标识牌未填写内容 | 一般隐患 | 2022-06-30 | 2022-07-07
51 | 东莞晟科衡光学科技有限公司 | 1.安全出口指示牌 | 1、安全出口指示牌被遮挡 | 一般隐患 | 2022-07-04 | 2022-07-11
52 | 东莞瑞宝联医疗科技有限公司 | 1.安全生产信息公示栏 | 1、未填写安全生产信息公示栏信息 | 一般隐患 | 2022-07-04 | 2022-07-11
53 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 | 1.档案资料； 2.车间 | 1 安全生产档案资料未及时进行更新并存档； 2、车间现场操作规程及警示标识未上墙； 3、车间现场部分电箱缺少防护挡板、电线裸露； 4、车间现场液体容器缺少识别标签； 5、车间现场电源插座安装不规范（存在排插接排插情况） | 一般隐患 | 2022-07-04 | 2022-07-18
54 | 东莞市华测检测认证有限公司 | 1危化品临时存放点 | 危化品临时存放点缺少可燃气体检测装置、消防沙、除静电装置。 | 一般隐患 | 2022-07-05 | 2022-07-26
55 | 东莞市广博检测设备有限公司 | 1.档案资料； 2.灭火器； 3.安全生产信息公示栏； 4.切割锯台 | 1、安全生产档案资料未完善； 2、灭火器材杂物阻挡及缺少点检卡； 3、未见安全生产信息公示栏上墙； 4、切割锯台岗位缺少操作规程及安全警示标识 | 一般隐患 | 2022-07-05 | 2022-07-19
56 | 广东苏试广博技术有限公司 | 1.档案资料； 2.车间； 3.安全生产信息公示栏； 4.化学品存放处 | 1、安全生产档案资料未及时更新及存档； 2、车间现场多处存在排插接排插情况； 3、现场电线裸露； 4、未见安全生产信息公示栏上墙； 5、化学品存放处缺少MSDS | 一般隐患 | 2022-07-05 | 2022-07-19
57 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 1.档案资料； 2.五楼仓库； 3.现场作业人员； 4.消防器材； 5.气瓶； 6.二楼仓库； 7.一楼车间 | 1、档案资料不齐全或长期未更新； 2、五楼仓库未按照规定储存危险化学品； 3、五楼仓库现场存在分装作业未见应急物资； 4、现场作业人员未配备符合国家法律法规的劳动防护用品； 5、车间消防器材损坏； 6、气瓶未设置防倾倒装置； 7、二楼仓库逃生出口上锁； 8、二楼仓库内化学品未张贴化学品技术说明书； 9、一楼车间未见操作规程及岗位风险告知 | 一般隐患 | 2022-07-06 | 2022-07-13
58 | 东莞市泰创电子科技有限公司 | 1.档案资料； 2.消防器材 | 1、未发现今年安全隐患排查，安全责任制，安全培训； 2、消防器材被杂物遮挡 | 一般隐患 | 2022-07-06 | 2022-07-20
59 | 东莞耀生光电科技有限公司 | 1.教育培训； 2.车间电线 | 1、未按规定对派遣劳动者进行安全生产教育和培训； 2、车间电线敷设未穿管保护 | 一般隐患 | 2022-07-06 | 2022-07-20
60 | 东莞市超音速智能切割科技股份有限公司 | 1.档案资料； 2.现场电线； 3.安全出口； 4.液体容器； 5.一线三排及安全生产信息公示栏 | 1、安全生产档案资料未及时更新及存档； 2、现场电线裸露； 3、安全出口杂物阻挡及安全出口指示牌损坏； 4、现场液体容器未贴识别标签； 5、一线三排及安全生产信息公示栏未上墙 | 一般隐患 | 2022-07-06 | 2022-07-20
61 | 东莞光韵达光电科技有限公司 | 1.档案资料； 2.危化品临时存放点 | 1、安全生产档案资料更新不及时； 2、危化品临时存放点缺少消防沙等应急物资和应急处置卡 | 一般隐患 | 2022-07-07 | 2022-07-21
62 | 富通尼激光科技(东莞)有限公司 | 1.培训记录； 2.隐患排查； 3.资料档案 | 1、员工培训记录不完善； 2、隐患排查记录不完善； 3、资料档案更新不及时 | 一般隐患 | 2022-07-07 | 2022-07-21
63 | 秋时电子科技(东莞)有限公司 | 1.配电柜 | 1、配电柜周围堆放易燃物，存有引发火灾的风险 | 一般隐患 | 2022-07-11 | 2022-07-18
64 | 东莞新能源科技有限公司 | 1.消防栓； 2.插座； 3.救援物资； 4.防爆柜； 5.安全警示标识； 6.采油储罐 | 1、未使用的消防栓未贴标识； 2、插座损坏未及时更换； 3、救援物资不足； 4、防爆柜通风阀未打开； 5、未张贴安全警示标识； 6、采油储罐未贴标识 | 一般隐患 | 2022-07-19 | 2022-07-26
65 | 歌尔智能科技有限公司 | 1.电池仓 | 1、一号楼和五楼电池仓线路、开关、电器不防爆 | 一般隐患 | 2022-07-26 | 2022-08-12
66 | 广东博与再生医学有限公司 | 1.事故隐患排查治理 | 1、事故隐患排查治理状况的记录未向从业人员进行通报 | 一般隐患 | 2022-07-27 | 2022-08-03
67 | 东莞市微格能自动化设备有限公司 | 1.安全投入； 2.一楼车间 | 1、未按照规定制定安全投入预算； 2、一楼车间消防器材被杂物阻挡 | 一般隐患 | 2022-07-27 | 2022-08-03
68 | 东莞晶广半导体有限公司 | 1.危废仓 | 1、危废仓酒精混合存放 | 一般隐患 | 2022-07-28 | 2022-08-11