## Sheet1
2022年安全生产事故隐患排查公开公示清单（8月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 广东联捷生物科技有限公司 | 1.电箱； 2.气瓶； 3.安全出口； 4.隐患排查记录； 5.分装室 | 1.电线电箱裸露； 2.气瓶未固定； 3.安全出口上锁； 4.未发现隐患排查记录； 5.分装室存放太多化学用品 | 一般隐患 | 2022-08-01 | 2022-08-15
2 | 广东铱科基因科技有限公司 | 1.安全出口； 2.领用记录 | 1.安全出口上锁； 2.未发现领用记录和洗眼器 | 一般隐患 | 2022-08-01 | 2022-08-15
3 | 东莞市昱华智创科技有限公司 | 1.档案资料； 2.灭火器； 3.化学品 | 1.安全生产档案资料不完善及安全生产信息公示栏未及时更新；2.车间灭火器材未按时进行点检； 3.车间化学品未采用防爆柜及专用容器分装 | 一般隐患 | 2022-08-01 | 2022-08-15
4 | 广东派特埃尔生物科技有限公司 | 1.安全警示标识； 2.可燃气体报警仪 | 1.未张贴安全警示标识； 2.未安装可燃气体报警仪 | 一般隐患 | 2022-08-01 | 2022-08-15
5 | 东莞天天向上医疗科技有限公司 | 1.储存间 | 1.储存间气瓶、防爆柜放置点与使用地点不符合条件 | 一般隐患 | 2022-08-01 | 2022-08-08
6 | 东莞市风火轮热能科技有限公司 | 1.车间 | 1.车间电线裸露及缺少挡板 | 一般隐患 | 2022-08-02 | 2022-08-16
7 | 广东网纳智能装备有限公司 | 1.冷却气罐； 2.铣床岗位 | 1.冷却气罐缺少固定措施及标识； 2.铣床岗位缺少操作规程及警示标识 | 一般隐患 | 2022-08-02 | 2022-08-16
8 | 广东丰绿源生物医药科技有限公司 | 1.安全出口、疏散通道 | 1.安全出口、疏散通道被堵塞，存在发生紧急情况时，阻碍人员逃生 | 一般隐患 | 2022-08-02 | 2022-08-09
9 | 阿瑞医疗(广东)有限公司 | 1.安全出口、疏散通道 | 1.安全出口、疏散通道被堵塞，存在发生紧急情况时，阻碍人员逃生 | 一般隐患 | 2022-08-02 | 2022-08-09
10 | 东莞市睿影智能科技有限公司 | 1.安全生产信息公示栏； 2.安全出口 | 1.安全生产信息公示栏未及时更新公示； 2.安全出口指示牌多处不亮 | 一般隐患 | 2022-08-03 | 2022-08-17
11 | 东莞贝兰克机电有限公司 | 1.车间； 2.安全生产信息公示栏 | 1.车间部分化学品容器缺少标签； 2.安全生产信息公示栏未及时更新进行公示 | 一般隐患 | 2022-08-03 | 2022-08-17
12 | 东莞道元自动化技术有限公司 | 1.仓库； 2.劳动防护用品； 3.线路 | 1.仓库堆放易燃物品，未见消防器材及报警装置； 2.装配二车间动火作业未佩戴相应的劳动防护用品； 3.未按照规定连接线路 | 一般隐患 | 2022-08-03 | 2022-08-05
13 | 广东优尼德生物科技有限公司 | 1.安全操作规程； 2.隐患排查表及一线三排； 3.消火栓 | 1.未根据实际情况制定本单位岗位安全操作规程； 2.未张贴安全隐患排查表以及“一线三排”表； 3.仓库室内消火栓被遮挡，影响使用 | 一般隐患 | 2022-08-08 | 2022-08-15
14 | 西迪士质量检测技术服务（上海）有限公司东莞分公司 | 1.档案资料 | 1.安全生产档案资料未及时更新完善(安全生产责任书) | 一般隐患 | 2022-08-09 | 2022-08-23
15 | 东莞道元自动化技术有限公司 | 1.消防通道 | 1.消防通道堵塞 | 一般隐患 | 2022-08-11 | 2022-08-18
16 | 东莞唯实工业设计有限公司 | 1.车间； 2.化学品容器； 3.安全生产信息公示栏 | 1.车间多处存在电线裸露和缺少防护挡板； 2.化学品容器缺少标签； 3.安全生产信息公示栏未及时更新进行公示 | 一般隐患 | 2022-08-11 | 2022-08-25
17 | 东莞市星泰电子科技有限公司 | 1.喷漆房 | 1.喷漆房通风管道、灯管、摄像头、空调未安装防爆装置； 2.喷漆房气体检测仪过高 | 一般隐患 | 2022-08-10 | 2022-08-24
18 | 东莞先进光纤应用技术研究院 | 1.仓库； 2.液体容器 | 1.仓库未按规定进行区域规划摆放； 2.液体容器缺少识别标签 | 一般隐患 | 2022-08-26 | 2022-09-09
19 | 广东复安科技发展有限公司 | 1.操作岗位； 2.化学品临时存放点 | 1.操作岗位缺少警示标识； 2.化学品临时存放点缺少MSDS | 一般隐患 | 2022-08-26 | 2022-09-09
20 | 东莞永昇医疗科技有限公司 | 1.应急预案； 2.研发车间 | 1.应急预案未按照规定编制； 2.二楼研发车间防爆柜缺少出入库记录、MSDS、应急处置卡 | 一般隐患 | 2022-08-29 | 2022-09-05
21 | 东莞固高自动化技术有限公司 | 1.档案资料 | 1.安全生产档案资料及相关制度未及时进行归档管理 | 一般隐患 | 2022-08-30 | 2022-09-13
22 | 广东国志激光技术有限公司 | 1.气瓶； 2.消防通道； 3.警示标识 | 1.气瓶未做防倾倒防护； 2.消防通道上锁； 3.职业病危害岗位未做警示、告知标识 | 一般隐患 | 2022-08-31 | 2022-09-07
23 | 广东派特埃尔生物科技有限公司 | 1.组织架构图 | 1.缺少组织架构图 | 一般隐患 | 2022-08-31 | 2022-09-14
24 | 东莞市维万特智能科技有限公司 | 1.化学品临时存放点； 2.安全生产信息公示栏 | 1.化学品临时存放点缺少进出库登记纪录； 2.现场缺少安全生产信息公示栏 | 一般隐患 | 2022-08-31 | 2022-09-14
25 | 东莞市森岭智能科技有限公司 | 1.档案资料 | 1.安全生产档案资料未及时进行更新归档 | 一般隐患 | 2022-08-31 | 2022-09-14