## Sheet1
2022年安全生产事故隐患排查公开公示清单（9月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 1.储油房； 2.提取车间； 3.污水处理站； 4.酒精罐区； 5.成品阴凉库 | 1.储油房缺少防火、防爆安全警示标志； 2.提取车间乙醇气味较大，但保安室的报警器显示浓度值均为0； 3.污水处理站部分管道缺少流向、介质标识； 4.罐区酒精泵外壳、泵防雨罩缺少接地装置； 5.罐区卸车静电接地线与干线之间连接脱落； 6.成品阴凉库消火栓检查记录止于6月，灭火器缺少检查记录 | 一般隐患 | 2022-09-01 | 2022-09-30
2 | 东莞弗兰德通信科技有限公司 | 1.危化品临时存放点； 2.洗眼器 | 1.危化品临时存放点缺少应急处置卡； 2.洗眼器不符合规范 | 一般隐患 | 2022-09-02 | 2022-09-16
3 | 广东恒润光电有限公司 | 1.安全生产教育和培训计划； 2.应急救援演练 | 1.未实施本单位安全生产教育和培训计划； 2.未组织或参与事故应急救援演练 | 一般隐患 | 2022-09-06 | 2022-09-20
4 | 锐徳热力设备(东莞)有限公司 | 1.档案资料； 2.危化品临时存放点 | 1.安全生产基础档案资料不完善； 2.危化品临时存放点缺少洗眼器；缺少劳保防护用品 | 一般隐患 | 2022-09-13 | 2022-09-27
5 | 东莞市辰科自动化科技有限公司 | 1.配电房； 2.光源车间 | 1.配电房线槽盖板缺失； 2.光源车间现场液体容器未贴标识 | 一般隐患 | 2022-09-13 | 2022-09-20
6 | 深圳前海莱鑫德实业有限公司 | 1.隐患排查治理制度； 2.督促、检查安全生产工作； 3.应急预案 | 1.未建立隐患排查治理制度，或隐患排查治理制度不健全； 2.主要负责人、分管安全生产的负责人及安全管理机构、安全管理人员未按规定督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患； 3.未编制应急预案，或应急预案不完善 | 一般隐患 | 2022-09-13 | 2022-09-27
7 | 安美科技股份有限公司 | 1.配电柜 | 1.配电柜周围堆放易燃物，存有引发火灾的风险 | 一般隐患 | 2022-09-14 | 2022-09-21
8 | 东莞市易车新能源有限公司 | 1.规章制度； 2.应急预案； 3.防爆柜； 4.电池仓； 5.老化柜 | 1.未建立安全生产规章制度；或安全生产规章制度不健全； 2.未编制应急预案，或应急预案不完善； 3.防爆柜未见MSDS、出入库记录。缺少应急物资； 4.电池仓内不符合防爆要求； 5.老化柜未见消防器材及报警装置 | 一般隐患 | 2022-09-15 | 2022-09-20
9 | 广东普电自动化科技股份有限公司 | 1.二楼车间 | 1.二楼车间消防器材被杂物阻挡 | 一般隐患 | 2022-09-15 | 2022-09-22
10 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 1.隐患排查记录； 2.安全生产主要负责人证； 3.应急预案； 4.应急演练； 5.隐患排查管理制度； 6.主要责任人； 7.风险分级管控制度 | 1.缺少最近的隐患排查记录； 2.缺少安全生产主要负责人证； 3.缺少应急预案； 4.缺少应急演练； 5.缺少隐患排查管理制度； 6.主要责任人未履行安全生产管理职责； 7.未建立安全风险分级管控制度或者未按照安全风险分级采取相应管控措施 | 一般隐患 | 2022-09-19 | 2022-10-03
11 | 广东阿尔派电力科技股份有限公司 | 1.应急预案 | 1.生产经营单位未按照规定进行应急预案备案 | 一般隐患 | 2022-09-20 | 2022-10-04
12 | 东莞宜安科技股份有限公司 | 1.危险化学品 | 1.违规存放危险化学品 | 一般隐患 | 2022-09-21 | 2022-10-14
13 | 广东松庆智能科技股份有限公司 | 1.车间加工区； 2.气罐； 3.电线； 4.容器 | 1.车间加工区缺少晶石标识及铁铝屑未及时清理； 2.气罐缺少防倾倒措施及警示标识； 3.部分电线裸露； 4.液体容器缺少识别标签 | 一般隐患 | 2022-09-21 | 2022-10-12
14 | 东莞市鹏煜威科技有限公司 | 1.清扫记录 | 1.未完善清扫记录 | 一般隐患 | 2022-09-21 | 2022-09-28
15 | 东莞市集银智能装备有限公司 | 1.清扫管理记录和管理制度 | 1.缺少清扫管理记录和管理制度 | 一般隐患 | 2022-09-21 | 2022-09-28
16 | 快克自动化科技(东莞)有限公司 | 1.“一线三排”信息栏； 2.危险化学品； 3.气罐 | 1.未填写“一线三排”信息栏； 2.危险化学品未放置在防爆柜中； 3.气罐底部未固定底座 | 一般隐患 | 2022-09-22 | 2022-09-29
17 | 东莞荣瑞医疗器械有限公司 | 1.空调房； 2.车间 | 1.空调房安装闭合线槽盖； 2.车间未张贴安全信息公示牌 | 一般隐患 | 2022-09-22 | 2022-09-29
18 | 广东丹邦科技有限公司 | 1.化学品； 2.培训； 3.灭火器 | 1.化学品未有出进台账； 2.未按要求培训员工； 3.灭火器未定期进行检查。 | 一般隐患 | 2022-09-22 | 2022-10-14
19 | 东莞市美新清洁服务有限公司 | 1.特种作业人员 | 1.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业 | 一般隐患 | 2022-09-23 | 2022-09-27
20 | 歌尔智能科技有限公司 | 1.电池仓 | 1.电池仓线路、设备不防爆。墙体不符合规范 | 一般隐患 | 2022-09-23 | 2022-10-21
21 | 东莞市雷星雷电安装工程有限公司 | 1.劳动防护用品 | 1.未为从业人员提供符合行业标准的劳动防护用品（安全带） | 一般隐患 | 2022-09-23 | 2022-09-27
22 | 泓腾生物科技(东莞)有限公司 | 1.操作规程； 2.仓库逃生通道； 3.仓库消防器材； 4.仓库化学品； 5.二楼车间； 6.劳动防护用品 | 1.未见操作规程； 2.仓库逃生通道缺少指示牌； 3.仓库消防器材不足； 4.仓库内化学品未按要求张贴标识； 5.二楼车间电焊岗位未按照规定佩戴劳动防护用品； 6.未制定劳动防护用品配备和使用管理制度 | 一般隐患 | 2022-09-23 | 2022-09-30
23 | 蓝思科技（东莞）有限公司 | 1.气瓶仓； 2.酸类仓库 | 1.气瓶仓内气瓶标识不清楚； 2.酸类仓库未设置应急处置卡 | 一般隐患 | 2022-09-24 | 2022-09-30
24 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 1.液氮罐； 2.气瓶； 3.储水罐 | 1.液氮罐管道未及时清理； 2.气瓶标识不清晰； 3.储水罐阻碍消防通道 | 一般隐患 | 2022-09-26 | 2022-10-10
25 | 东莞市尚裕实业投资有限公司 | 1.档案资料； 2.污水站有限空间 | 1.安全生产基础档案资料不完善； 2.污水站有限空间警示标识不完善 | 一般隐患 | 2022-09-26 | 2022-10-18
26 | 广东润源中天生物科技有限公司 | 1.酒精库； 2.仓库 | 1.酒精库未张贴明显的化学品仓库标识和危险化学品警告标志，未见领取记录明细台账； 2.在仓库对叉车进行充电 | 一般隐患 | 2022-09-26 | 2022-10-03
27 | 东莞市九田电子有限公司 | 1.安全操作规程； 2.警示标识 | 1.缺少安全操作规程； 2.现场设备缺少警示标识。 | 一般隐患 | 2022-09-27 | 2022-10-18
28 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 | 1.车间 | 1.车间一线三排信息未补充完整，隐患公示牌信息不完整 | 一般隐患 | 2022-09-29 | 2022-10-06
29 | 东莞市科旺科技股份有限公司 | 1.仓库电线； 2.测试车间灭火器 | 1.仓库部分电线裸露； 2.测试车间部分灭火器失效 | 一般隐患 | 2022-09-29 | 2022-10-14
30 | 东莞弗兰德通信科技有限公司 | 1.一线三排； 2.卸货区域； 3.安全管理人员； 4.一楼仓库； 5.三楼车间 | 1.企业安全生产风险信息未更新（一线三排）； 2.卸货区域未设置警示标识（警戒线）； 3.未按规范配齐安全管理人员 ； 4.一楼仓库未配备防爆灯 ； 5.三楼车间现场安全警示标识未更新 | 一般隐患 | 2022-09-30 | 2022-10-14
31 | 广东三生制药有限公司 | 1.危化品柜； 2.危废仓 | 1.危化品柜没有接地线； 2.危废仓内堆放纸皮杂物，没有专仓专用 | 一般隐患 | 2022-09-30 | 2022-10-30