## Sheet1
2022年安全生产事故隐患排查公开公示清单（10月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞晶广半导体有限公司 | 1.走廊 | 1.走廊内插座盒损坏脱落，已要求现场整改 | 一般隐患 | 2022-10-02 | 2022-10-02
2 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 1.培训记录； 2.应急处置流程 | 1.仓库管理人员缺少安全培训记录； 2.应急处置流程不规范 | 一般隐患 | 2022-10-04 | 2022-10-11
3 | 广东科明环境仪器工业有限公司 | 1.冻装工作区 | 1.冻装工作区现场缺少工作岗位警示标识牌 | 一般隐患 | 2022-10-05 | 2022-10-19
4 | 一胜百模具（东莞）公司 | 1.车间 | 1.车间未设置一线三排公示牌 | 一般隐患 | 2022-10-06 | 2022-10-13
5 | 雪花啤酒（东莞）有限公司 | 1.油品库 | 1.油品库存放不规范 | 一般隐患 | 2022-10-08 | 2022-10-08
6 | 达濠科技（东莞）有限公司 | 1.化学品临时存放点； 2.四楼清洗间配电箱 | 1.化学品临时存放点安全警示标识不全； 2.化学品临时存放点缺少针对性的劳保防护用品及救援用品； 3.四楼清洗间配电箱缺少防护挡板及接地线和存放着杂物纸张 | 一般隐患 | 2022-10-09 | 2022-10-23
7 | 东莞贝兰克机电有限公司 | 1.消防栓； 2.化学品临时存放点； 3.一楼现场 | 1.一楼现场消防栓损坏； 2.一楼化学品临时存放点缺少现场领用记录及责任人公示牌； 3.一楼现场应急物资不全及缺少清单 | 一般隐患 | 2022-10-10 | 2022-10-24
8 | 东莞市方大新材料有限公司 | 1.消防栓； | 1.现场消防栓被货物阻挡； 2.现场部分消防栓门板损坏 | 一般隐患 | 2022-10-11 | 2022-10-18
9 | 中能加速器科技有限公司 | 1.一楼车间 | 1.一楼车间有电瓶车充电，立即挪走整改 | 一般隐患 | 2022-10-11 | 2022-10-11
10 | 润加物业服务(深圳)有限公司东莞分公司 | 1.卡丁车电池充电房； 2.灭火器； 3.消防疏散平面图 | 1.万象汇商场内一商铺卡丁车电池充电房缺少烟雾感应器； 2.万象汇商场内消防通道部分灭火器存放不规范； 3.万象汇未见商场内各楼层的消防疏散平面图 | 一般隐患 | 2022-10-12 | 2022-10-26
11 | 广东唯实生物技术有限公司 | 1.安全出口； 2.一线三排及安全隐患公示牌 | 1.车间通道未见明显安全出口标识牌，安全出口门上需安装安全出口标识牌及安全警示灯； 2.一线三排公示牌及安全信息公示牌未完善信息，且贴在不明显处 | 一般隐患 | 2022-10-12 | 2022-10-19
12 | 东莞市普渡自动化有限公司 | 1.三楼杂物房； 2.应急指示灯 | 1.三楼杂物房杂物未按规范存放，未及时清理； 2.三楼应急指示灯损坏 | 一般隐患 | 2022-10-13 | 2022-10-27
13 | 东莞博奥木华基因科技有限公司 | 1.安全生产信息公示牌 | 1.安全生产生产信息公示牌内容不完善 | 一般隐患 | 2022-10-13 | 2022-10-20
14 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 1.复配升降机； 2.污水站中控室 3.污水处理用药剂； 4.压泥房； 5.尾气处理管道； 6.污水站； 7.电线； 8.UASB池； 9.清水池 | 1.复配升降机钢丝绳锈蚀； 2.污水站中控室摆放杂乱，试剂电柜后有可燃物； 3.污水处理用药剂存放不规范，露天存放、设备周围存放； 4.压泥房门槛锈蚀严重； 5.尾气处理管道较低，未设置“当心碰头”安全警示标识； 6.污水站环境卫生差，排放杂乱； 7.部分电线裸露； 8.UASB池体上部脉冲罐无防雷设施； 9.清水池等池体上部防坠网老化破损，需更换 | 一般隐患 | 2022-10-15 | 2022-10-31
15 | 杰斯比高新材料（东莞）有限公司 | 1.消防通道 | 1.消防通道堵塞 | 一般隐患 | 2022-10-17 | 2022-10-24
16 | 东莞市集银智能装备有限公司 | 1.消防培训； 2.安全管理人员证 | 1.未定期组织员工进行应急消防培训； 2.安全管理人员证未进行继续再教育 | 一般隐患 | 2022-10-19 | 2022-11-02
17 | 东莞市鹏煜威科技有限公司 | 1.安全生产主体责任 | 1.安全生产主体责任未落实到个人 | 一般隐患 | 2022-10-19 | 2022-11-02
18 | 东莞东石新材料开发有限公司 | 1.车间现场配电箱 | 1.车间现场配电箱旁杂物未及时清理和应急指示灯掉落 | 一般隐患 | 2022-10-20 | 2022-11-03
19 | 广东信冠医疗科技有限公司 | 1.消防栓； 2.安全出口警示牌； 3.珍珠棉； 4.安全生产信息公示栏及“一线三排”标识牌； 5.仓库 | 1.消防栓被障碍物遮挡； 2.安全出口警示牌脱落不亮； 3.珍珠棉放置在灯下； 4.安全生产信息公示牌及“一线三排”标识牌未补全更新信息； 5.仓库未张贴限高标志 | 一般隐患 | 2022-10-25 | 2022-11-01
20 | 广东润鹏生物技术有限公司 | 1.一线三排标识牌 | 1.未填写“一线三排”标识牌内信息 | 一般隐患 | 2022-10-25 | 2022-11-01
21 | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 1.车间安全出口； 2.车间灭火器； 3.仓库； 4.漏电跳闸保护装； 5.安全信息公示牌； 6.组织架构图 | 1.车间出口未装安全出口标识牌及安全警示灯； 2.车间灭火器缺少； 3.安全出口门把手损坏无法开启，障碍物遮挡安全出口； 4.仓库存在不知名油桶； 5.未安装漏电跳闸保护装置，电焊工作未张贴安全生产危险信息公示牌； 6.安全信息公示牌未更新最新信息； 7.未见组织架构图，未见安全隐患排查表，安全隐患排查记录 | 一般隐患 | 2022-10-26 | 2022-11-02
22 | 广东普门生物医疗科技有限公司 | 1.四楼仓库； 2.七楼安全生产车间； 3.叉车充电区域； 4.危化品防爆柜 | 1.四楼仓库内设置人员加工生产区域，建议将该区域用阻燃棉搭一个生产房间与仓库分隔开； 2.七楼生产车间安全安全警示标识不足，未见安全生产防护用语； 3.叉车充电区域存放杂物，易引起火灾； 4.危化品防爆柜未采取去除静电措施 | 一般隐患 | 2022-10-26 | 2022-10-31
23 | 现代牙科医疗器材（东莞）有限公司 | 1.九楼办公楼疏散走道； 2.灭火器； 3.危化品临时存放点； 4.施工管理制度； 5.前台区域作业架 | 1.九楼办公楼疏散走道缺少应急疏散指示灯； 2.部分灭火器缺少检查记录； 3.危化品临时存放点通风措施异常； 4.危化品临时存放点未见管理制度、应急处置方案； 5.危化品临时存放点未见安全警示标识、出入库记录； 6.未见施工管理制度； 7.前台区域作业架未见安全警示线 | 一般隐患 | 2022-10-26 | 2022-10-31
24 | 东莞市浩瀚纳米科技有限公司 | 1.安全出口； 2.线路； 3.一线三排及安全生产信息公示栏 | 1.安全出口杂物阻挡； 2.部分线路裸露； 3.缺少一线三排及安全生产信息公示栏 | 一般隐患 | 2022-10-26 | 2022-11-09
25 | 营家健康科技(广东)有限公司 | 1.安全生产资料； 2.仓库； 3.车间叉车； 4.仓库消防栓； 5.危化仓； 6.一线三排标识牌及安全信息公示牌 | 1.安全生产资料不完善； 2.仓库货物堆积过高，未设置限高标识； 3.车间叉车在室内充电； 4.仓库消防栓被货物阻挡； 5.危化仓未见化学品MSDS说明书； 6.未见“一线三排”标识牌及安全信息公示牌 | 一般隐患 | 2022-10-27 | 2022-11-03
26 | 东莞市星火太阳能科技股份有限公司 | 1.仓库； 2.现场切割机 | 1.仓库灭火器被货物遮挡； 2.仓库临时货物堵塞通道； 3.现场切割机操作位置缺少警示标识 | 一般隐患 | 2022-10-27 | 2022-11-10
27 | 东莞市睿华智能科技有限公司 | 1.电箱； 2.现场化学品； 3.安全出口； 4.作业现场； 5.警示标识； 6.现场润滑油存放 | 1.现场电箱缺少防护挡板及电线裸露； 2.现场化学品未采用专用容器及缺少识别标签； 3.现场多处安全出口指示牌损坏； 4.现场作业现场杂物未及时清理； 5.现场缺少警示标识及操作规程； 6.现场润滑油存放未采取防漏措施 | 一般隐患 | 2022-10-27 | 2022-11-10
28 | 东莞市容大生物科技有限公司 | 1.污水站调节池； 2.污水站应急物资； 3.危化品临时存放点 | 1.污水站调节池未上锁； 2.污水站有限空间应急物资不足（缺少气体检测仪、三脚架、防护服等）； 3.危化品临时存放点防护劳保用品不足（防护手套，护目镜等） | 一般隐患 | 2022-10-28 | 2022-11-11
29 | 路华置富电子(东莞)有限公司 | 1.老化房； 2.主要负责人 | 1.老化房插座不符合防爆要求； 2.主要负责人的安全生产证书不符合相关要求 | 一般隐患 | 2022-10-31 | 2022-11-07
30 | 宜时模型(东莞)有限公司 | 1.一线三排及安全生产信息公示牌； 2.电白油、酒精； 3.安全出口； 4.档案资料 | 1.未完善一线三排及生产安全信息公示牌； 2.电白油、酒精等未使用规范的分装瓶； 3.安全出口未装安全灯； 4.安全生产档案资料未更新 | 一般隐患 | 2022-10-31 | 2022-11-07
31 | 艾瑞森表面技术(苏州)股份有限公司 | 1.安全信息公示牌； 2.车间； 3.喷砂间； 4.安全出口 | 1.安全信息公示牌未填写应急电话； 2.车间缺乏清扫记录； 3.喷砂间有清扫记录但未清扫； 4.车间安全出口标识牌及安全灯安装反向 | 一般隐患 | 2022-10-31 | 2022-11-07
32 | 蓝思科技（东莞）有限公司 | 1.搅拌机投料口； 2.消防水带； 3.气瓶； 4.装卸平台； 5.调油房 | 1.搅拌机投料口很大，无防掉落措施存在安全隐患； 2.消防水带老化、长度不能覆盖到旁边的废品回收站； 3.气瓶随意摆放，无防倾倒措施； 4.装卸平台缺少警示线或标识； 5.调油房缺少防火、防爆相关安全警示标识 | 一般隐患 | 2022-10-08 | 2022-11-08
33 | 广东三生制药有限公司 | 1.锅炉房； 2.危化仓； 3.卸车静电导除； 4.酒精储罐区 | 1.锅炉房缺少可燃气探头和高温警示标识； 2.危化仓3中易燃液体防爆柜存储酸溶液； 3.危化仓1缺少温湿度计； 4.危化仓4缺少电子巡查装置、入侵报警装置、温湿度计； 5.缺少卸车静电导除装置等； 6.酒精储罐区上存在杂草 | 一般隐患 | 2022-10-11 | 2022-11-11