## Sheet1
2022年安全生产事故隐患排查公开公示清单（11月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞市艾维泰科仪器仪表有限公司 | 1.MSDS及领用记录； 2.车间现场 | 1.缺少 MSDS及领用记录不完善； 2.车间现场化学品容器未使用专用容器和粘贴识别标签 | 一般隐患 | 2022-11-01 | 2022-11-15
2 | 海德怡康科技(广东)有限公司 | 1.一线三排； 2.电箱； 3.仓库； 4.气罐 5.配电房 | 1.“一线三排”未填写； 2.电箱未张贴触电警告标志，电箱下堆积易燃杂物； 3.仓库内无灭火器消防栓； 4.仓库门内未安装安全出口标志及安全灯； 5.气罐未打地钉； 6.配电房电线裸露 | 一般隐患 | 2022-11-02 | 2022-11-09
3 | 东莞市肯泰医疗用品有限公司 | 1.仓库； 2.配电房 | 1.仓库有两桶未查明出处且未存放入防爆柜的工业酒精； 2.仓库安全出口堵塞； 3.配电房门口堆放大量易燃杂物 | 一般隐患 | 2022-11-02 | 2022-11-09
4 | 达濠科技(东莞)有限公司 | 1.通风系统； 2.有限空间 | 1.通风系统异常； 2.有限空间现场缺少警示标识及气体检测仪 | 一般隐患 | 2022-11-03 | 2022-11-17
5 | 路华置富电子(东莞)有限公司 | 1.老化房 | 1.老化房插座不符合防爆要求 | 一般隐患 | 2022-11-04 | 2022-11-07
6 | 广东安特高科实业有限公司 | 1.车间 | 1.车间未使用规范的分装瓶，未标注产品名称； 2.车间气罐未打地钉 | 一般隐患 | 2022-11-07 | 2022-11-14
7 | 宇肽生物(东莞)有限公司 | 1.空压机房； 2.仓库 | 1.空压机房堆放杂物； 2.仓库消防阻挡 | 一般隐患 | 2022-11-10 | 2022-11-17
8 | 东莞市一星医疗科技有限公司 | 1.一线三排； 2.安全出口； 3.车间酒精化学品； 4.气罐； 5.车间； 6.档案资料 | 1.一线三排未填写，安全信息公示牌未更新； 2.通道消防安全出口上锁； 3.车间酒精化学品未按规定存放； 4.加OE室气罐未加装护栏锁链固定； 5.车间消防栓及灭火器被杂物阻挡； 6.隐患排查记录未完善，安全组织架构未打印 | 一般隐患 | 2022-11-10 | 2022-11-17
9 | 东莞众创新能源科技有限公司 | 1.档案资料； 2.空气瓶； 3.酒精； 4.化学品 | 1.基础档案资料不完善； 2.现场空气瓶未采取固定措施； 3.车间现场的酒精未贴标签； 4.化学品未存放在固定区域 | 一般隐患 | 2022-11-11 | 2022-11-25
10 | 广东勇前智能精密科技有限公司 | 1.档案资料； 2.现场危化品； 3.机加工车间 | 1.安全生产基础档案资料不完善； 2.现场危化品未用专门容器及未贴标签； 3.机加工车间废液堆放在安全出口 | 一般隐患 | 2022-11-11 | 2022-11-25
11 | 东莞新能先锋检测科技有限公司 | 1.安全生产信息公示牌及 一线三排 | 1.安全生产信息公示牌未更新，未见“一线三排”标识牌 | 一般隐患 | 2022-11-11 | 2022-11-18
12 | 东莞松山湖嘉拓智能设备有限公司 | 1.消防栓； 2.车间电线； 3.车间安全出口 | 1.车间消防栓堵塞； 2.车间乱接电线； 3.车间安全出口标志及安全灯装反 | 一般隐患 | 2022-11-11 | 2022-11-18
13 | 杰斯比塑料(东莞)有限公司 | 1.调压站 | 1.调压站未设围栏、护栏 | 一般隐患 | 2022-11-15 | 2022-11-22
14 | 一胜百模具(东莞)有限公司 | 1.应急预案规章制度 | 1.应急预案规章制度未上墙 | 一般隐患 | 2022-11-16 | 2022-11-25
15 | 广东亨通光电科技有限公司 | 1.车间现场； 2.叉车； 3.劳保用品使用 | 1.车间现场疏散指示标识不足； 2.叉车充电位设置在车间内； 3.员工未按规定佩戴耳塞 | 一般隐患 | 2022-11-17 | 2022-11-24
16 | 杰斯比塑料(东莞)有限公司 | 1.现场； 2.防脱钩措施； 3.警示标识 | 1.现场未做静电跨接； 2.缺少防脱钩措施； 3.现场缺少警示标识（防倾倒） | 一般隐患 | 2022-11-17 | 2022-11-24
17 | 广东盈动高科自动化有限公司 | 1.安全费用管理制度； 2.责任制 | 1.未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划； 2.未层层签订责任制 | 一般隐患 | 2022-11-22 | 2022-11-29
18 | 安美科技股份有限公司 | 1.固废暂存点 | 1.固废暂存点未安装报警装置，未安装喷淋装置 | 一般隐患 | 2022-11-23 | 2022-11-30
19 | 东莞市容大生物科技有限公司 | 1.电箱； 2.MSDS及出入库记录； 3.二楼车间 | 1.一楼车间电箱开关未设标识； 2.未见MSDS技术说明书及出入库记录； 3.二楼车间未安装应急灯 | 一般隐患 | 2022-11-23 | 2022-11-30
20 | 深圳前海莱鑫德实业有限公司(东莞-松山湖) | 1.应急预案演练 | 1.未按规定组织应急预案演练； | 一般隐患 | 2022-11-24 | 2022-12-08
21 | 力优科技中心 | 1.安全生产规章制度； 2.责任制； 3.应急预案； | 1.未建立安全生产规章制度； 2.未建立全员安全生产责任制； 3.未编制应急预案，或应急预案不完善 | 一般隐患 | 2022-11-24 | 2022-12-24
22 | 领亚电子科技股份有限公司 | 1.消防通道； 2.消防器材； 3.逃生出口； 4.电箱； 5.车间线路 | 1.消防通道堵塞； 2.消防器材阻挡； 3.逃生出口缺少应急灯； 4.电箱缺少用电安全警示； 5.车间线路未做防护 | 一般隐患 | 2022-11-29 | 2022-12-06
23 | 东莞市普联技术有限公司 | 1.叉车充电房 | 1.叉车充电房现场缺少警示标识及操作规程和绝缘防护用品 | 一般隐患 | 2022-11-30 | 2022-12-14
24 | 广东丹邦科技有限公司 | 1.风险管理机制； 2.安全费用管理制度； 3.配电柜； 4.下料机； 5.有限空间； 6.车间线路及电线 | 1.未建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制； 2.未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划； 3.配电柜未张贴警示标识； 4.下料机未设置急停装置； 5.有限空间缺少警示标识和责任牌； 6.车间暂存点部分线路及电器不防爆 | 一般隐患 | 2022-11-30 | 2022-12-14