## Sheet1
2022年安全生产事故隐患排查公开公示清单（12月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞市宏创达电子科技有限公司 | 1.焊锡岗位； 2.防爆柜； 3.隐患排查； 4.安全培训； 5.应急演练； 6.应急预案 | 1.焊锡岗位佩戴劳保用品不规范； 2.防爆柜未配置洗眼器和领用记录； 3.未做隐患排查记录表； 4.未对员工进行安全培训教育； 5.未做应急演练； 6.缺少应急预案 | 一般隐患 | 2022-12-01 | 2023-12-14
2 | 华翼动力科技（东莞）有限公司 | 1.防爆柜； 2.灭火器； 3.配电室； 4.安全投入 | 1.防爆柜缺少领用记录； 2.防爆柜缺少洗眼器； 3.灭火器被遮挡； 4.配电室有杂物； 5.缺少安全投入 | 一般隐患 | 2022-12-01 | 2023-12-14
3 | 深检集团(东莞)质量技术服务有限公司 | 1.消火栓； 2.应急照明灯 | 1.一楼车间室内消火栓被遮挡，影响使用； 2.一楼车间应急照明灯具插头被拔出，造成应急照明灯具无法正常工作 | 一般隐患 | 2022-12-01 | 2023-12-08
4 | 东莞市锐易电子科技有限公司 | 1.电箱； 2.消防泵房 | 1.电箱缺少警示标识； 2.部分电箱未做静电跨接； 3.消防泵房缺少应急灯，疏散标识 | 一般隐患 | 2022-12-01 | 2023-12-08
5 | 东莞市珑远数字智造园发展有限公司 | 1.负一楼楼梯 | 1.负一楼楼梯违规存放油漆、天拿水 | 一般隐患 | 2022-12-02 | 2023-12-09
6 | 东莞宇龙通信科技有限公司 | 1.一楼楼梯间； 2.二楼车间 | 1.一楼楼梯间缺少应急灯； 2.二楼车间缺少应急灯 | 一般隐患 | 2022-12-05 | 2023-12-12
7 | 泓腾生物科技(东莞)有限公司 | 1.车间安全出口； 2.一楼仓库； 3.电房； 4.气瓶； 5.二楼车间； 6.资料 | 1.车间安全出口处放易燃物品； 2.一楼仓库消防栓未点检和仓库消防器材不足； 3.一楼仓库杂乱占用通道； 4.电房内存放酒精； 5.气瓶未安装防倾倒装置； 6.二楼车间用电不规范； 7.二楼车间安全出口处放有杂物； 8.二楼车间未更新安全生产公示栏和一线三排； 9.缺少组织架构，隐患排查，培训，应急演练等 | 一般隐患 | 2022-12-05 | 2023-12-19
8 | 广东牧玛生命科技有限公司 | 1.配电房； 2.二楼安全出口； 3.车间消防栓； 4.一线三排和安全公示栏； 5.安全生产资料 | 1.配电房放杂物； 2.二楼安全出口处放杂物； 3.车间消防栓被遮挡； 4.一线三排和安全公示栏未填写； 5.今年未做安全生产资料 | 一般隐患 | 2022-12-06 | 2023-12-20
9 | 东莞博盛生物科技有限公司 | 1.车间气瓶； 2.资料 | 1.车间气瓶未安装防倾倒装置； 2.资料不完善 | 一般隐患 | 2022-12-06 | 2023-12-20
10 | 广东优普莱金刚石技术有限公司 | 1.安全警示标识； 2.培训； 3.危化品临时存放点 | 1.未见安全警示标识； 2.未对从业人员开展岗位风险培训； 3.危化品临时存放点酒精存放不规范 | 一般隐患 | 2022-12-09 | 2023-12-23
11 | 广东旭派新能源有限公司 | 1.包装部电箱； 2.老化房 | 1.包装部电箱存在杂物，未保持安全距离； 2.老化房电箱与电池产品未保持安全距离及电箱内缺少防护挡板 | 一般隐患 | 2022-12-13 | 2023-12-27
12 | 东莞慧琦医疗科技有限公司 | 1.安全信息公示牌 | 1.安全信息公示牌内容未完善 | 一般隐患 | 2022-12-15 | 2023-12-22
13 | 东莞弗兰德通信科技有限公司 | 1.二楼车间； | 1.二楼车间存在杂物阻挡安全通道出口； 2.二楼车间存在切割特种作业，现场未按规定设置岗位风险警示及操作规程和电线乱拉乱接情况 | 一般隐患 | 2022-12-15 | 2023-12-29
14 | 广东恒星医疗科技有限公司 | 1.一线三排公示牌 | 1.一线三排公示牌脱落未安装 | 一般隐患 | 2022-12-19 | 2023-12-26
15 | 东莞市圣施黛娜婚纱礼服有限公司 | 1.企业安全架构； 2.消防栓 | 1.企业安全架构不完善； 2.一楼车间消防栓内缺少水管 | 一般隐患 | 2022-12-21 | 2023-12-28
16 | 东莞市天域半导体科技有限公司 | 1.氢气站 | 1.氢气站旁堆放杂物 | 一般隐患 | 2023-12-27 | 2023-01-03
17 | 广东高标电子科技有限公司 | 1.二楼车间消防通道； 2.二楼车间防爆柜； | 1.二楼车间消防通道被杂物堵塞； 2.二楼车间防爆柜缺少出入库记录； 3.防爆柜旁存在分装作业，缺少应急物资 | 一般隐患 | 2023-12-28 | 2023-01-04