## Sheet1
2023年安全生产事故隐患排查公开公示清单（1-2月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 广东瀚森生物药业有限公司 | 1.组织架构； 2.应急预案演练； 3.应急预案； 4.安全费用管理制度； 5.污水处理站 | 1.组织架构未更新； 2.未按规定组织应急预案演练； 3.未编制应急预案； 4.未建立安全费用的管理制度及年度安全费用的提取和使用计划； 5.污水处理站未张贴有限空间责任、警示、告知牌。 | 一般隐患 | 2023-01-03 | 2023-02-03
2 | 东莞瑞彩光学薄膜有限公司 | 1.一楼设备房； 2.二楼车间； 3.一线三排和隐患公示牌 | 1.一楼设备房气瓶未做任何防倾倒防护措施及警示标识； 2.一楼设备房及后门车间电箱缺少防护挡板措施及电线裸露； 3.一楼设备房化学品未按规定进行存放； 4.一楼设备房现场杂乱，未按规定进行区域规划及消防栓被杂物阻挡； 5.二楼车间气瓶缺少防倾倒措施及警示标识； 6.现场缺少一线三排及安全生产公示栏。 | 一般隐患 | 2023-01-03 | 2023-01-17
3 | 东莞市北测标准技术服务有限公司 | 1.六楼车间； 2.五楼危化品临时存放点 | 1.六楼车间消防器材被杂物阻挡； 2.六楼车间危险化学品未使用专用分装容器、未做标识； 3.六楼车间存在动火作业，未见动火制度、审批流程、操作规程； 4.五楼危化品临时存放点未见暂存点存放制度、出入库记录、MSDS；暂存点线路及电器不防爆。 | 一般隐患 | 2023-01-04 | 2023-02-03
4 | 轮趣科技(东莞)有限公司 | 1.锂电池临时存放点； 2.车间现场； 3.操作规程及警示标识； 4.宣传海报和风险点平面图 | 1.锂电池临时存放点缺少责任人上墙； 2.现场杂乱，未进行区域规划存放； 3.缺少操作规程及警示标识，劳保防护用品和进行区域规划； 4.缺少安全宣传海报和风险点平面图。 | 一般隐患 | 2023-01-05 | 2023-01-19
5 | 泓腾生物科技(东莞)有限公司 | 1.粉尘车间； 2.车间； 3.仓库； | 1.粉尘车间未安装防爆措施； 2.车间内存放工业酒精； 3.仓库内珍珠棉和货物杂乱； 4.车间杂乱作业。 | 一般隐患 | 2023-01-06 | 2023-01-20
6 | 广东东博自动化设备有限公司 | 1.风险等级平面图 | 1.各楼层缺少风险等级平面图。 | 一般隐患 | 2023-01-10 | 2023-01-24
7 | 广东逸动科技有限公司 | 1.一楼测试区； 2.化学品； 3.一楼车间消防栓； 4.一线三排、安全信息公示栏、风险点平面图有 | 1.一楼测试区现场存在电线裸露及乱拉情况； 2.化学品未按规定存放在防爆柜及缺少现场负责人联系方式上墙、MSDS，、警示标识、出入库记录表； 3.一楼车间现场多处消防栓存在杂物阻挡； 4.缺少一线三排、安全生产信息公示栏、风险点平面图。 | 一般隐患 | 2023-01-12 | 2023-01-26
8 | 美尔斯特(广东)生物科技有限公司 | 1.隐患排查记录； 2.主要负责人证 | 1.缺少 2022 年10月至2023 年1月的安全隐患排查记录； 2.缺少主要负责人证。 | 一般隐患 | 2023-01-12 | 2023-01-19
9 | 东莞市术叶电子科技有限公司 | 1.应急演练； 2.老化车间； 3.员工培训记录 | 1.未组织应急演练； 2.老化车间未见安全警示标识和绝缘手套； 3.未见员工培训记录。 | 一般隐患 | 2023-01-30 | 2023-02-13
10 | 广东建升精工科技有限公司 | 1.应急处置方案； 2.员工培训 | 1.未见应急处置方案； 2.未见员工培训。 | 一般隐患 | 2023-01-30 | 2023-02-13
11 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 1.化学品临时存放点 | 1.一楼、二楼化学品临时存放点缺少防爆措施（空调、灯、开关、抽风） | 一般隐患 | 2023-01-30 | 2023-02-13
12 | 东莞晶广半导体有限公司 | 1.四楼空压机房； 2.保养及清理记录； 3.现场责任人联系方式 | 1.四楼空压机房电箱缺少防护措施； 2.现场缺少保养及清理记录； 3.现场责任人联系方式未上墙。 | 一般隐患 | 2023-01-30 | 2023-02-13
13 | 西迪士质量检测技术服务(上海)有限公司东莞分广东 | 1.应急通道平面图 | 1.应急通道平面图老化未更新 | 一般隐患 | 2023-01-31 | 2023-02-07
14 | 广东高标电子科技有限公司 | 1.临时存放点 | 1.临时存放点部分电器不防爆 | 一般隐患 | 2023-02-01 | 2023-02-15
15 | 东莞道元自动化技术有限公司 | 1.一楼车间 | 1.一楼车间违规连接线路 | 一般隐患 | 2023-02-06 | 2023-02-13
16 | 广东信冠医疗科技有限公司 | 1.安全生产信息公示栏； 2.车间现场 | 1.安全生产信息公示栏未定期进行隐患公示工作； 2.车间现场液体容器未粘贴识别标签。 | 一般隐患 | 2023-02-07 | 2023-02-21
17 | 营家健康科技(广东)有限公司 | 1.劳保用品； 2.安全生产信息公示栏及风险平面图 3.二楼、三楼车间消防通道； 4.一楼仓库 | 1.缺少防护劳保用品； 2.缺少安全生产信息公示栏及风险平面图； 3.二楼、三楼车间消防通道存在货物堵塞； 4.一楼仓库现场未进行存放区域规划，消防栓存在阻挡情况。 | 一般隐患 | 2023-02-07 | 2023-02-21
18 | 东莞市巴能检测技术有限公司 | 1.检测实验室 | 1.检测实验室安全出口缺少安全出口标识牌和应急灯 | 一般隐患 | 2023-02-08 | 2023-02-15
19 | 东莞市泰创电子科技有限公司 | 1.通道现场； 2.安全生产信息； 3.液体容器； 4.平面图 | 1.通道现场未进行存放区域规划； 2.安全生产信息未及时进行更新及公示； 3.液体容器未进行粘贴识别标签； 4.平面图未进行风险等级。 | 一般隐患 | 2023-02-08 | 2023-02-22
20 | 东莞英华融泰医疗科技有限公司 | 1.安全生产信息公示栏； 2.电线； 3.操作规程及警示标识； 4.化学品存放点； 5.设备； 6.液体容器 | 1.安全信息公示栏未及时更新上墙； 2.存在电线裸露情况； 3.缺少操作规程及警示标识； 4.化学品存放点缺少MSDS； 5.现场设备缺少保养记录； 6.液体溶器缺少识别标签。 | 一般隐患 | 2023-02-08 | 2023-02-22
21 | 东莞市微格能自动化设备有限公司 | 1.领导班子安全生产专题会议； 2.复工复产方案； 3.液体容器； 4.危险告知书 | 1.未召开一次领导班子安全生产专题会议； 2.未制订一份周密的复工复产方案； 3.用矿泉水瓶装油； 4.未贴危险告知书。 | 一般隐患 | 2023-02-08 | 2023-02-22
22 | 广东安迪科正电子技术有限公司 | 1.实验室 | 1.实验室缺少防泄漏措施（防泄漏托盘） | 一般隐患 | 2023-02-10 | 2023-02-17
23 | 东莞宇龙通信科技有限公司 | 1.二楼通道 | 1.二楼通道堵塞 | 一般隐患 | 2023-02-13 | 2023-02-27
24 | 歌尔智能科技有限公司 | 1.化学品中转站 | 1.化学品中转站部分不防爆 | 一般隐患 | 2023-02-13 | 2023-03-13
25 | 东莞市集银智能装备有限公司 | 1.仓库； 2.车间现场； 3.消火栓 | 1.仓库易燃包材未及时清理； 2.车间现场存在排插接排插现象； 3.消火栓被阻挡。 | 一般隐患 | 2023-02-13 | 2023-02-27
26 | 东莞市鹏煜威科技有限公司 | 1.液压油； 2.消火栓 | 1.液压油单独存放，并采取防漏措施； 2.消火栓被阻挡。 | 一般隐患 | 2023-02-13 | 2023-02-27
27 | 广东正业科技股份有限公司(生态园) | 1.仓库； 2.四楼机加工车间； 3.配电箱； 4.砂轮机 | 1.仓库包材未按规范存放； 2.四楼机加工车间切削液未使用专用容器； 3.配电箱旁存在废弃易燃包材； 4.砂轮机缺少防护措施，缺少警示标志。 | 一般隐患 | 2023-02-13 | 2023-02-27
28 | 广东华灿电讯科技有限公司 | 1.安全公示栏； 2.车间 | 1.安全公示栏未填写内容； 2.车间过道被挡住。 | 一般隐患 | 2023-02-14 | 2023-02-28
29 | 东莞市创明福兴电子科技有限公司 | 1.劳保用品 | 1.劳保用品过期 | 一般隐患 | 2023-02-14 | 2023-02-28
30 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 1.一楼车间 | 1.一楼车间未建清扫制度和清扫记录 | 一般隐患 | 2023-02-14 | 2023-02-21
31 | 广东中科微精光子制造科技有限公司 | 1.现场警示标识 | 1.现场警示标识不足 | 一般隐患 | 2023-02-14 | 2023-02-21
32 | 广东裕鼎模具钢有限公司 | 1.压力容器； 2.MSDS及领用记录 | 1.压力容器未固定； 2.缺少MSDS和领用记录。 | 一般隐患 | 2023-02-15 | 2023-03-01
33 | 广东宁兴模具科技有限公司 | 1.试剂瓶； 2.操作规程； 3.应急预案和隐患排查表 | 1.试剂瓶未贴标签； 2.未张贴操作规程； 3.缺少应急预案和隐患排查表。 | 一般隐患 | 2023-02-15 | 2023-03-01
34 | 东莞市信测科技有限公司 | 1.消防栓； 2.车间； 3.电箱； 4.气罐； 5.灭火器； 6.老化房； 7.安全通道； 8.一线三排和安全生产信息公示牌； 9.应急预案 | 1.消防栓周围有杂物阻挡； 2.车间违规连接线路； 3.电箱周围杂物堆积； 4.气罐周围未设置安全标线； 5.灭火器未定期检查； 6.气罐未固定； 7.老化房未设置明显标识，老化房内未设置消防器材； 8.安全通道有杂物堆积； 9.一线三排标识牌及安全生产信息公示牌未更新； 10.未见应急预案应急演练记录等文件。 | 一般隐患 | 2023-02-15 | 2023-02-22
35 | 东莞市纳声电子设备科技有限公司 | 1.危化品； 2.消防栓； 3.清扫制度 | 1.危化品未放置安全区域保管； 2.消防栓有货物阻挡； 3.未建清扫记录和清扫制度。 | 一般隐患 | 2023-02-15 | 2023-02-22
36 | 广东润源中天生物科技有限公司 | 1.污水站 | 1.污水站缺少硫化氢气体检测设备 | 一般隐患 | 2023-02-16 | 2023-03-01
37 | 东莞东芳漾生物科技有限公司 | 1.原料仓库 | 1.原料仓库使用泡沫彩钢板作为防火分隔 | 一般隐患 | 2023-02-16 | 2023-02-23
38 | 东莞市维万特智能科技有限公司 | 1.清扫制度； 2.安全信息公示牌； 3.电房 | 1.未建清扫记录和清扫制度； 2.安全信息公示牌不完善； 3.电房内有杂物堆放。 | 一般隐患 | 2023-02-17 | 2023-02-24
39 | 东莞瑞彩光学薄膜有限公司 | 1.资料 | 1.信息不完善 | 一般隐患 | 2023-02-17 | 2023-02-24
40 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 2.监控 | 1.未安装摄像头 | 一般隐患 | 2023-02-17 | 2023-03-03
41 | 广东阿诺捷喷墨科技有限公司 | 1.车间 | 1.车间内有焊锡作业，未张贴职业病危害告知书，工人未佩戴相应劳动保护用品 | 一般隐患 | 2023-02-20 | 2023-02-27
42 | 沈阳机床(东莞)智能装备有限公司 | 1.安全信息公示栏； 2.电房 | 1.安全生产信息公示栏信息不完善； 2.电房安全警示牌未粘贴。 | 一般隐患 | 2023-02-20 | 2023-02-27
43 | 东莞市广博检测设备有限公司 | 1.危险化学品 | 1.危险化学品出库记录年份不详细 | 一般隐患 | 2023-02-20 | 2023-02-27
44 | 东莞锐宝联医疗科技有限公司 | 1.隐患公示； 2.四楼车间 | 1.隐患公示未进行上墙及通报； 2.四楼车间存在电线裸露及缺少防护挡板措施。 | 一般隐患 | 2023-02-21 | 2023-03-07
45 | 广东健林医药科技有限公司 | 1.货物堆放处 | 1.货物堆放处未进行区域规划 | 一般隐患 | 2023-02-21 | 2023-03-07
46 | 象纬云科(东莞)科技有限公司 | 1.车间 | 1.车间排插接排插存在安全隐患 | 一般隐患 | 2023-02-21 | 2023-03-07
47 | 广东百圳君耀电子有限公司 | 1.车间； 2.配电箱 | 1.车间未画安全区域线； 2.配电箱未安装保护盖板。 | 一般隐患 | 2023-02-21 | 2023-02-28
48 | 东莞触点智能装备有限公司 | 1.一线三排及安全生产信息公示牌； 2.化学品临时存放点； 3.警示标识、保养记录、操作规程 | 1.一线三排及安全生产信息栏未进行上墙并公示； 2.化学品临时存放点缺少出入库登记表，MSDS，安全警示标识； 3.缺少警示标识、保养记录、操作规程。 | 一般隐患 | 2023-02-22 | 2023-03-08
49 | 沃格广东实验集团有限公司 | 1.台账 | 1.未见化学品领用台账 | 一般隐患 | 2023-02-27 | 2023-03-06
50 | 东莞市汇晨电子有限公司 | 1.安全信息公示栏牌 | 1.安全信息公示牌未上墙 | 一般隐患 | 2023-02-27 | 2023-03-06
51 | 东莞市迈高自动化机械有限公司 | 1.铣床； 2.切削液； 3.电箱； 4.档案资料 5.消防沙 | 1.铣床缺少操作规程； 2.切削液未贴标识，未使用专用容器； 3.电箱部分电线裸露； 4.缺少 MSDS、缺少防泄漏措施（消防沙）。 | 一般隐患 | 2023-02-27 | 2023-03-06
52 | 东莞市达锂电子有限公司 | 1.酒精； 2.MSDS及领用记录； 3.焊锡岗位； 4.应急预案； 5.主要负责人证和安全员证 | 1.酒精未使用分装器； 2.未见MSDS和领用记录； 3.焊锡岗位未使用劳保用品； 4.缺少应急预案； 5.未见主要负责人证和安全员证。 | 一般隐患 | 2023-02-27 | 2023-03-13