## sheet1
项目绩效目标表
项目名称 |  | 园区环境空气质量自动监测站运维及更新项目
项目类型 |  | 其他特定目标类（部门职能类）
项目等级 |  | 二级项目
主管部门 |  | 东莞市生态环境局松山湖分局
用款单位 |  | 东莞市生态环境局松山湖分局
实施周期 |  | 起始年度 |  | 2022 | 到期年度 | 2099
2024年预算金额(元) |  | 250000
设立依据 |  | （1）生态园环境空气质量自动监测站已于2015年正式投入使用，并与市生态环境局联网互通，瞬时数据需实时上传。运营费包括：1.委托第三方单位进行性日常运营维护和数据分析，每年运营费约10万元;2.数据上传采用电信固定IP关系网络，每年费用约1万元；3.由于监测站建成时间较长，设备出现不同程度的老化、损坏现象，依往年工作经验估算，2024年预计产生维修费用约2万元。建议安排生态园环境空气质量自动监测站运营费13万元。 （2）松山湖环境空气质量自动监测站的监测数据是考核园区空气质量的主要依据，其监测设备于2011年投入使用，至今已接近12年（一般仪器设备运行满7年符合更换条件），2023年上半年PM2.5监测设备老化问题日渐明显，一方面由于设备型号缺少动态加热系统，4月、6月等高温高湿时段的监测数据相对偏高；另一方面，由于设备在故障、换纸、清洗后的恢复时间较长，当天数据会出现持续偏高现象，近年来PM2.5考核目标逐年收严，为减少设备老化对园区考核成绩造成的不良影响，建议采购一套新的PM2.5监测设备及其安装验收服务，已替换原有设备。经询价，PM2.5设备约30万元/台，比对安装验收服务约35万元，合计65万元。 （2）松山湖环境空气质量自动监测站监测设备于2011年投入使用，至今已满10年（一般仪器设备运行满7年符合更换条件），近期监测数据显示O3设备分钟值出现异常波动，容易导致有效监测天数减少，一方面对达标率造成一定不良影响，另一方面将增加责考扣分风险，《2022年度东莞市环境保护责任考核指标体系（征求意见稿）》中新增“全年监测数据有效性”指标，非运维状态下的无效数据超过5天以上将被扣分，综上建议更换O3监测设备。经查询，O3设备约12万元，建议2023年安排松山湖环境空气质量自动监测站更换设备费合计12万元。
项目概述 |  | （1）生态园环境空气质量自动监测站已于2015年正式投入使用，并与市生态环境局联网互通，瞬时数据需实时上传。运营费包括：1.委托第三方单位进行性日常运营维护和数据分析，每年运营费约10万元;2.数据上传采用电信固定IP关系网络，每年费用约1万元；3.由于监测站建成时间较长，设备出现不同程度的老化、损坏现象，依往年工作经验估算，2024年预计产生维修费用约2万元。建议安排生态园环境空气质量自动监测站运营费13万元。 （2）松山湖环境空气质量自动监测站的监测数据是考核园区空气质量的主要依据，其监测设备于2011年投入使用，至今已接近12年（一般仪器设备运行满7年符合更换条件），2023年上半年PM2.5监测设备老化问题日渐明显，一方面由于设备型号缺少动态加热系统，4月、6月等高温高湿时段的监测数据相对偏高；另一方面，由于设备在故障、换纸、清洗后的恢复时间较长，当天数据会出现持续偏高现象，近年来PM2.5考核目标逐年收严，为减少设备老化对园区考核成绩造成的不良影响，建议采购一套新的PM2.5监测设备及其安装验收服务，已替换原有设备。经询价，PM2.5设备约30万元/台，比对安装验收服务约35万元，合计65万元。 （2）松山湖环境空气质量自动监测站监测设备于2011年投入使用，至今已满10年（一般仪器设备运行满7年符合更换条件），近期监测数据显示O3设备分钟值出现异常波动，容易导致有效监测天数减少，一方面对达标率造成一定不良影响，另一方面将增加责考扣分风险，《2022年度东莞市环境保护责任考核指标体系（征求意见稿）》中新增“全年监测数据有效性”指标，非运维状态下的无效数据超过5天以上将被扣分，综上建议更换O3监测设备。经查询，O3设备约12万元，建议2023年安排松山湖环境空气质量自动监测站更换设备费合计12万元。
总体绩效目标 |  | 实施周期总目标
一是获取足够的有效监测数据，确保有效监测数据获取率必须大于或等于90%；二是完成例行的监测数据质量控制，检查结果出现异常时24小时内进行修复或更换，减少因数据异常情况；三是实现预防性维护和故障维修，提前排除仪器运行条件不良或故障情况；四是通过合理更换老旧不良监测设备，减少因不良天气条件对监测数据影响，保障全年有效监测天数，避免因有效天数损失造成空气质量优良比例降低。
2024年度目标
一是获取足够的有效监测数据，确保有效监测数据获取率必须大于或等于90%；二是完成例行的监测数据质量控制，检查结果出现异常时24小时内进行修复或更换，减少因数据异常情况；三是实现预防性维护和故障维修，提前排除仪器运行条件不良或故障情况；四是通过合理更换老旧不良监测设备，减少因不良天气条件对监测数据影响，保障全年有效监测天数，避免因有效天数损失造成空气质量优良比例降低。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 实施周期指标值 | 当年度指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 运营服务时长 |  | 365天 | 365天
|  | 质量指标 | 监测数据质量控制 |  | 达标 | 达标
|  |  | 数据有效获取率 |  | ≥90% | ≥90%
|  |  | 有效监测天数 |  | ≥355天 | ≥355天
|  | 时效指标 | 监测结果异常维修时间 |  | ≦72小时 | ≦72小时
|  | 成本指标 | 经费预算执行率 |  | ≥90% | ≥90%
| 效益指标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
|  | 生态效益 指标 | 实施后是否对园区生态环境保护有效益 |  | 有效 | 有效
绩效指标 | 效益指标 | 可持续影响 指标 | 对生态环境可持续发展的促进 |  | 有效促进 | 有效促进
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目服务对象满意度 |  | ≥90% | ≥90%