## Sheet1
2021年安全生产事故隐患排查公开公示清单（3月）
序号 | 公司 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞市创明福兴电子科技有限公司 | 1.车间 | 1.车间规范存放货物不合理； | 一般隐患 | 2021-03-01 | 2021-03-12
2 | 广东丹邦科技有限公司 | 1.危化品临时存放点； 2.车间； 3.档案资料 | 1.危险化学品临时存放点隔层有杂物； 2.车间内消防栓消防接头对不上位； 3.三楼危化品存放点安全出口指示牌损坏； 4.档案资料需要及时更新； | 一般隐患 | 2021-03-01 | 2021-03-26
3 | 广东裕鼎模具钢有限公司 | 1.危险化学品； 2.消防栓，配电箱； 3.车间； 4.灭火器 | 1.危险化学品装瓶上无标识标签； 2.消防栓箱内无消防水带、消防栓门损坏； 3.配电箱、消防栓等设施被阻挡； 4.现场车间及配电房部分电线槽电线裸露及未加盖板； 5.灭火器未定期进行检查 6.缺少“一线三排”标识牌 | 一般隐患 | 2021-03-02 | 2021-03-20
4 | 东莞帕姆蒂昊宇液态金属有限公司 | 1.有限空间； 2.空压机； 3.二楼应急通道 | 1.有限空间告知牌见有破损； 2.空压机底座未安装螺丝； 3.二楼通道应急灯不足 | 一般隐患 | 2021-03-02 | 2021-03-11
5 | 广东大族粤铭激光集团股份有限公司 | 1.隐患信息公示牌； 2.砂轮机； 3.气瓶存放间 | 1.要求企业完善隐患信息公示牌上的投诉举报电话； 2.砂轮机操作岗位旁补充安全操作规程和警示标语； 3.气瓶存放间增加防倾倒装置。 | 一般隐患 | 2021-03-03 | 2021-03-10
6 | 东莞洋紫荆牙科器材有限公司 | 1.危化品中转仓 | 1.危化品中转仓门口消防沙桶内需配备消防铲 | 一般隐患 | 2021-03-04 | 2021-03-11
7 | 东莞市迪凯医疗科技有限公司 | 1.消防通道； 2.电箱； 3.有限空间 | 1.1楼仓库消防通道见有上锁； 2.电箱未见安装防护平板； 3.未见有限空间告知牌 | 一般隐患 | 2021-03-08 | 2021-03-19
8 | 东莞市星火太阳能科技股份有限公司 | 1.安全通道； 2.信息公示栏 | 1.安全通道被货物占用和阻挡； 2.“一线三排”信息公示栏空白无任何记录 | 一般隐患 | 2021-03-09 | 2021-03-12
9 | 广东科明环境仪器工业有限公司 | 1.生产车间； 2.隐患排查信息公示栏； 3.培训 | 1.新厂生产区域未见任何安全生产警示标语； 2.未见安全生产隐患排查信息公示栏； 3.企业主要负责人未按要求参加安全生产教育培训。 | 一般隐患 | 2021-03-09 | 2021-03-20
10 | 东莞新能源科技有限公司 | 1.消防器材 | 1.消防器材及设施点检查记录未粘贴在现场 | 一般隐患 | 2021-03-09 | 2021-03-19
11 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 1.仓库； 2.配电箱； 3.车间； | 1.电池仓库防爆灯连接线未做好防爆措施； 2.部分配电箱被货物、货架阻挡； 3.车间有电源插座松动、电线外露； | 一般隐患 | 2021-03-09 | 2021-03-19
12 | 云鲸智能科技（东莞）有限公司松山湖分公司 | 1.防爆柜； 2.消防器材； 3.一线三排信息牌 | 1.防爆柜未见管理制度粘贴； 2.防爆柜未见领用记录； 3.消防器材见有物品堵塞； 4.未见“一线三排”信息牌上墙 | 一般隐患 | 2021-03-10 | 2021-03-19
13 | 广东亨通光电科技有限公司 | 1.一线三排标识牌； | 1.缺少“一线三排”标识牌； | 一般隐患 | 2021-03-10 | 2021-03-19
14 | 广东高标电子科技有限公司 | 1.安全警示和消防栓； 2.三楼车间； 3.消防器材； 4.线路； 5.电箱； 6.劳保用品佩戴； 7.气瓶 | 1.三楼安全警示和消防栓部分被货物堵塞； 2.三楼车间线路杂乱，未安装线槽； 3.三楼消防器材被货物堵塞； 4.三楼加工房线路杂乱； 5.三楼电箱被堵塞； 6.电汽试验存在排插接排插、电箱杂乱、消防器材被堵塞； 7.电汽实验室未佩戴劳保用品； 8.空压房气瓶未安装固定装置 | 一般隐患 | 2021-03-11 | 2021-03-25
15 | 东莞特比斯电子有限公司 | 1.消防器材 | 1.成品仓缺少消防器材； | 一般隐患 | 2021-03-11 | 2021-03-19
16 | 东莞记忆存储科技有限公司 | 1.公示栏 | 1.要求企业按要求制作张贴安全生产隐患信息公示栏，并及时更新隐患信息内容， | 一般隐患 | 2021-03-15 | 2021-03-19
17 | 歌尔智能科技有限公司 | 1.线路； 2.电箱； 3.消防器材； 4.危化仓； | 1.存在排插接排插的安全隐患； 2.仓库电箱与安全指示牌被遮挡； 3.危化仓消防器材未及时检测； 4.危化仓中危废品未及时清理； | 一般隐患 | 2021-03-15 | 2021-03-26
18 | 东莞奥林新材料有限公司 | 1.消防通道； 2.气瓶 | 1.消防通道上锁，要求拆除； 2.气瓶未做固定 | 一般隐患 | 2021-03-15 | 2021-03-25
19 | 东莞众创新能源科技有限公司 | 1.气瓶； 2.消防器材 | 1.气瓶未做固定； 2.消防器材不足 | 一般隐患 | 2021-03-15 | 2021-03-25
20 | 广东三生制药有限公司 | 1.应急照明； 2.有限空间 | 1.车间应急照明设备不足； 2.有限空间场所缺少标识 | 一般隐患 | 2021-03-16 | 2021-03-25
21 | 东莞市漫步者科技有限公司 | 1.动火作业票 | 1.动火作业票信息不完善，格式不规范 | 一般隐患 | 2021-03-17 | 2021-03-25
22 | 东莞市艾维泰科技仪器仪表有限公司 | 1.教育培训 | 1.企业主要负责人未按要求参加安全生产教育培训； 2.未见企业安全生产主要责任人培训合格证书 | 一般隐患 | 2021-03-18 | 2021-03-26
23 | 广东勇前智能精密科技有限公司 | 1.磨床车间； 2.铣床车间； 3.安全生产告知牌 | 1.磨床车间电器不防爆，未见清扫制度； 2.铣床车间未见操作规程，风险警示牌； 3.车间酒精无固定地点存放； 4.未见一线三排、安全生产告知牌 | 一般隐患 | 2021-03-19 | 2021-03-26
24 | 广东润盛科技材料有限公司 | 1.消防器材； 2.电箱； 3.责任书； 4.作业审批表 | 1.消防器材被货物遮挡； 2.电箱未安装防护盖板； 3.安全生产责任书不完善； 4.现场缺少动火作业审批表 | 一般隐患 | 2021-03-19 | 2021-03-26
25 | 东莞市佳骏电子科技有限公司 | 1.危化品临时存放点 | 1.危化品临时存放点内，电缆沟未封堵； 2.未见应急处置卡 | 一般隐患 | 2021-03-23 | 2021-04-07
26 | 东莞泛亚太生物科技有限公司 | 1.管理制度 | 1.粉尘清扫管理制度未上墙 | 一般隐患 | 2021-03-24 | 2021-04-15
27 | 广东亨通光电科技有限公司 | 1.电箱； 2.叉车 | 1.电箱里面未安装接地线； 2.电箱区域无用电、防火警示标识； 3.叉车充电器金属外壳未接地 | 一般隐患 | 2021-03-24 | 2021-04-01
28 | 远峰科技股份有限公司 | 1.四楼生产车间； 2.消防水泵房 | 1.四楼生产车间危险化学品空桶存放处上方设置有电源开关，未定期清理； 2.消防水泵房未设置有限空间安全警示标志和安全告知； 3.未见有限空间管理台帐和风险辨识； 4.未配置有限空间相关应急救援物资。 | 一般隐患 | 2021-03-23 | 2021-04-15
29 | 东莞翔通光电科技有限公司 | 1.一楼无尘车间； 2.厂区污水井 3.应急救援物资 | 1.一楼无尘生产车间使用危险化学品专用容器无二次防泄漏措施； 2.一楼无尘生产车间使用危险化化学品擦拭岗位未见相关风险告知牌； 3.厂区污水井未设置有限空间安全警示标志和安全告知； 4.有限空间应急救援物资未定期维护保养、 检查， 无相关记录 | 一般隐患 | 2021-03-23 | 2021-04-15
30 | 固高伺创驱动技术（深圳）有限公司东莞分公司 | 1.老化房； 2.电线 | 1.要求企业在老化房增加日常安全隐患点检表； 2.电线线槽外壳缺失要求立即更新完整。 | 一般隐患 | 2021-03-26 | 2021-04-02
31 | 东莞亿嘉和科技有限公司 | 1.防爆柜； 2.化学品； 3.公示牌 | 1.防爆柜未静电接地； 2.未见化学品领用登记台账； 3.未见安全生产隐患信息公示牌。 | 一般隐患 | 2021-03-26 | 2021-04-02
32 | 海斯坦普汽车组件（东莞）有限公司 | 1.培训证书 | 1.未见主要负责人培训合格证书； | 一般隐患 | 2021-03-30 | 2021-04-12
33 | 东莞广博检测设备有限公司 | 1.培训证书 | 1.未见主要负责人培训合格证书； | 一般隐患 | 2021-03-30 | 2021-04-12
34 | 广东红珊瑚药业有限公司 | 1.车间 | 1.车间储罐缺少有限空间责任牌 | 一般隐患 | 2021-03-30 | 2021-04-12
35 | 东莞市普联技术有限公司 | 1.培训证书 | 1.未见主要负责人培训合格证书 | 一般隐患 | 2021-03-31 | 2021-04-12