## Sheet1
2021年安全生产事故隐患排查公开公示清单（5月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 营家健康科技广东有限公司 | 1.车间； 2.仓库； 3.消防器材； 4.化学品存放点； 5.安全生产管理人员 | 1.三楼车间安全通道被货物阻挡； 2.三楼车间安全疏散指示灯缺失或不足； 3.部分灭火器未按规定定期进行点检； 4.三楼化学品存放点酒精存放不规范（存放量过大，无防爆柜，无MDSD，无安全警示标识）； 5.二楼仓库无火灾防范等安全警示标识； 6.二楼仓库内部分消火栓前面被货物阻挡； 7.安全生产管理人员未参加过安全生产培训，无安全生产管理人员证书。 | 一般隐患 | 2021-05-07 | 2021-05-24
2 | 广东恒润光电有限公司 | 1.危化品临时存放点 | 1.危化品临时存放点的洗眼器已损坏，应及时更换； 2.危化品临时存放点的储存卡未及时更新 | 一般隐患 | 2021-05-07 | 2021-05-14
3 | 东莞思强格尔体育科技公司 | 1.安全出口； 2.车间； 3.仓库 | 1.安全出口标识被杂物阻挡； 2.车间部分作业人员未佩戴劳保用品； 3.仓库内出入口被货物堵塞； 4.1楼仓库消防器材不足 | 一般隐患 | 2021-05-10 | 2021-05-20
4 | 东莞优恩体育用品商贸有限公司 | 1.公示栏； 2.档案资料 | 1.公示栏缺少“一线三排”隐患信息牌； 2.未完善员工入职三级培训制度 | 一般隐患 | 2021-05-10 | 2021-05-20
5 | 东莞市肯泰医疗用品有限公司 | 1.危化品； 2.公示栏 | 1.酒精缺少出入库台账，无MSDS； 2.公示栏未见“一线三排”及安全生产信息牌。 | 一般隐患 | 2021-05-10 | 2021-05-19
6 | 海洋王（东莞）照明科技有限公司 | 1.老化房； 2.包装区 | 1.老化房缺少消防用品（消防沙）； 2.二楼包装区缺少应急出口指示牌； | 一般隐患 | 2021-05-12 | 2021-05-28
7 | 东莞耀生光电科技有限公司 | 1.隐患信息公示牌 | 1.“一线三排”标识牌和安全生产公示牌部分信息未及时更新； | 一般隐患 | 2021-05-17 | 2021-05-20
8 | 东莞市力博得电子科技有限公司松山湖分公司 | 1.全厂配电箱、配电柜； 2.安全出口 | 1.全厂配电箱、配电柜无“担心触电”警示标志； 2.一楼安全出口门上锁； 3.二楼仓库安全出口门上锁 | 一般隐患 | 2021-05-17 | 2021-05-27
9 | 广东纬斯盾智能装备有限公司 | 1.公示栏； 2.安全主要负责人； 3.档案资料 | 1.公示栏未见安全生产信息公告牌； 2.未见安全主要负责人证； 3.要求完善安全生产资料档案。 | 一般隐患 | 2021-05-18 | 2021-06-02
10 | 广东博迈医疗器械有限公司 | 1.公示栏 | 1.公示栏未见2栋“一线三排”、安全生产信息公示牌，并需及时更新； | 一般隐患 | 2021-05-18 | 2021-06-02
11 | 东莞赛富特汽车安全技术有限公司 | 1.消防器材； 2.一线三排、安全生产公示牌 | 1.部分灭火器未设置点检表； 2.安全信息公告牌、“一线三排”内容未及时更新； | 一般隐患 | 2021-05-18 | 2021-06-02
12 | 艾维泰科仪器仪表有限公司 | 1.消防器材； 2.防火门； 3.主要负责人； 4.隐患治理情况； 5.办公区域； 6.疏散通道、安全通道 | 1.灭火器未定期进行检查； 2.疏散走道在防火分区处未设置防火门； 3.仓库用门不符合防火要求； 4.通向室外楼梯的门未采用防火门； 5.主要负责人未经过安全培训合格； 6.未对隐患的治理进行定期督办； 7.办公区域违规存放货物； 8.疏散通道不通畅； 9.后方安全通道的安全出门上锁，被货物堵塞。 | 一般隐患 | 2021-05-18 | 2021-06-01
13 | 东莞市昱华智创科技有限公司 | 1.化学品； 2.机加房； 3.消防器材； 4.气瓶 | 1.现场的化学品无标签辨别； 2.机加房无安全操作规程； 3.灭火器无点检表； 4.气瓶无固定。 | 一般隐患 | 2021-05-20 | 2021-06-02
14 | 东莞市倍斯特新能源科技有限公司 | 1.隐患公示牌 | 1.隐患公示牌信息未及时更新 | 一般隐患 | 2021-05-20 | 2021-05-20
15 | 东莞市共兴电子科技有限公司 | 1.老化房； 2.车间； 3.隐患公示牌 | 1.老化房未安装空调； 2.车间存放不良电子产品； 3.隐患公示牌信息未及时更新 | 一般隐患 | 2021-05-20 | 2021-06-18
16 | 广东高斯宝电气技术有限公司 | 1.公示栏 | 1.安全生产信息公示栏无填写内容 | 一般隐患 | 2021-05-20 | 2021-05-27
17 | 东莞凌空遥感科技有限公司 | 1.公示栏； 2.档案资料； 3.隐患公示栏； 4.安全组织架构 | 1.公示栏未见“一线三排”上墙； 2.未见培训记录； 3.未见安全公示告知栏； 4.未见安全生产投入预算表； 5.未见该企业安全组织架构 | 一般隐患 | 2021-05-25 | 2021-06-11
18 | 东莞众创新能源科技有限公司 | 1.应急疏散示意图； 2.应急灯； 3.电源电线； 4.化学品； 5.气瓶； 6.机台设备处 | 1.现场未配置应急疏散示意图； 2.现场间隔后未相应增设应急照明灯、疏散指示灯，安全出口灯； 3.现场私自拉接使用的电源线不规范； 4.异丙醇、乙醇等化学品在仓库未分类贮存，未有标识、MSDS资料； 5.现场使用、贮存的工业气瓶未有防倾倒装置； 6.各机台设备处未有相应的操作规程 | 一般隐患 | 2021-05-25 | 2021-06-11
19 | 广东宏远氢能动力装备制造有限公司 | 1.出入口处； 2.钻床； 3.砂轮机 | 1.现场出入口处均未配置应急疏散示意图； 2.钻床、砂轮机未配置相应的操作规程和安全标志； 3.砂轮机固定工作托架缺失 | 一般隐患 | 2021-05-25 | 2021-06-11
20 | 广东菲鹏生物有限公司 | 1.辅材仓； 2.公示栏； 3.危化品暂存仓 | 1.辅材仓部分灭火器点检表缺失； 2.公示栏未见“一线三排”隐患信息牌； 3.危化品暂存仓内的危化品控制存量。 | 一般隐患 | 2021-05-25 | 2021-06-04
21 | 营家健康科技（广东）有限公司 | 1.有限空间作业场所； 2.作业人员； 3.有限空间作业方案 | 1.未在有限空间作业场所设置明显的安全警示标志； 2.未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽、全身式安全带、安全绳、呼吸防护等劳动防护用品； 3.未按照规定制定有限空间作业方案或者方案未经审批擅自作业。 | 一般隐患 | 2021-05-27 | 2021-06-04