## Sheet1
2021年安全生产事故隐患排查公开公示清单（4月）
序号 | 公司 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 广东正业科技股份有限公司 | 1.消防水池； 2.主要负责人 | 1.消防水池缺少有限空间告知牌； 2.未见主要负责人培训合格证书 | 一般隐患 | 2021-04-06 | 2021-04-23
2 | 东莞市锐易电子科技有限公司 | 1.车间； 2.消防通道； 3.配电房； 4.灭火器； 5.老化房； 6.气瓶 | 1.消防安全通道堵塞严重； 2.五楼配电房温度通风，缺跨接，防鼠挡等问题； 3.灭火器偏少，安全标识不足； 4.老化房需增加监控； 5.配电房有杂物； 6.配电房未安装排风管； 7.气瓶未贴标签。 | 一般隐患 | 2021-04-07 | 2021-04-26
3 | 广东益科光电有限公司 | 1.车间 | 1.生产车间地面和墙壁安全出口疏散指示缺失 | 一般隐患 | 2021-04-08 | 2021-04-15
4 | 广东长兴半导体科技有限公司 | 1.企业安全生产管理人员； 2.车间； 3.危化品 | 1.未见企业安全生产管理人员培训合格证书； 2.生产车间安全警示标语和地面墙壁安全出口疏散指示标志缺失； 3.工业酒精、洗板水等危化品未按要求存放在防爆柜中 | 一般隐患 | 2021-04-08 | 2021-04-22
5 | 广东高驰运动科技有限公司 | 1.公示栏 | 1.公示栏未见“一线三排”的标示牌 | 一般隐患 | 2021-04-08 | 2021-04-15
6 | 广东开畅科技有限公司 | 1.车间； 2.职业卫生告知牌； 3.应急灯； 4.标识牌 | 1.车间无安全出口地面标识； 2.无粘贴职业卫生告知牌； 3.应急灯处有网线裸露； 4.“一线三排”标识牌无填写隐患内容 | 一般隐患 | 2021-04-14 | 2021-04-23
7 | 广东建升精工科技有限公司 | 1.喷粉车间； 2.烤箱； 3.气瓶； 4.救生器材 | 1、喷粉车间除尘系统未采取任一种抑制措施； 2、烤箱未安装可燃气体浓度报警器； 3、气瓶仓未安装可燃气体报警器； 4、未设置救生圈。 | 一般隐患 | 2021-04-12 | 2021-05-12
8 | 爱默生机电（广东）有限公司 | 1.燃烧室； 2.管道 | 1、燃烧室未安装可燃气体报警仪； 2、2号生产线管道未做静电跨接。 | 一般隐患 | 2021-04-12 | 2021-05-07
9 | 东莞市漫步者科技有限公司 | 1.抽风软管； 2.危化品临时存放点 | 1、抽风软管静电跨接不符合标准； 2、危化品临时存放点静电连接方式不规范。 | 一般隐患 | 2021-04-12 | 2021-04-20
10 | 广东中图半导体科技股份有限公司 | 1.消防泵房； 2.污水处理站； 3.甲类仓库； 4.高空吊业作业处； 5.有限空间 | 1.消防泵房内存在两桶天那水； 2.污水处理站存在电焊与电线； 3.甲类仓库未实行双人双锁管理； 4.有限空间作业场所杂乱，现场缺乏有限空间的劳保用品； 5.现场作业（高空吊业）没有现场安全管理人员； 6.现场（有限空间）没有操作规程，没有制度。 | 一般隐患 | 2021-04-13 | 2021-04-23
11 | 广东健林医药科技有限公司 | 1.废水处理池； 2.有限空间 | 1.废水处理池无有限空间安全警示标识牌； 2.有限空间场所未上锁管理； 3.未建立有限空间作业现场安全管理制度和作业审批制度 | 一般隐患 | 2021-04-13 | 2021-04-20
12 | 广东润源中天生物科技有限公司 | 1.有限空间； 2.处理池； 3.应急救援物资 | 1.有限空间安全告知牌褪色字迹不清晰； 2.未见企业有限空间辨识管理台账； 3.处理池未张贴安全警示标志； 4.应急救援物资配备不足 | 一般隐患 | 2021-04-13 | 2021-04-27
13 | 锐德热力设备（东莞）有限公司 | 1.货架； 2.消防栓； 3.气瓶 | 1.车间部分货架摆放过高； 2.部分消防栓前存放杂物阻挡； 3.气瓶室缺少告知牌（2月）。 | 一般隐患 | 2021-04-15 | 2021-04-23
14 | 东莞市广博检测设备有限公司 | 1.责任制； 2.隐患排查； 3.任命书； 4.档案资料 | 1.未落实2021年主要负责人与员工责任制签订； 2.未见2021年安全隐患排查； 3.未见安全管理人员任命书； 4.未见2021年度安全培训记录 | 一般隐患 | 2021-04-16 | 2021-04-27
15 | 广东联捷生物科技有限公司 | 1.危化品临时存放点； 2.责任书； 3.隐患排查及“一线三排”公示牌 | 1.危化品临时存放点缺少防护用品及洗眼器； 2.2021年安全责任书未签订； 3.要求做好隐患排查及“一线三排”的信息更新； | 一般隐患 | 2021-04-19 | 2021-04-30
16 | 广东丹邦科技有限公司 | 1.危险化学品 | 1、未将危险化学品储存在专用仓库内，或者未将剧毒化学品以及储存数量构成重大危险 源的其他危险化学品在专用仓库内单独存放； 2、危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定。硝酸 与过氧化物混放。 | 一般隐患 | 2021-04-20 | 2021-04-20
17 | 广东大普通信技术有限公司 | 1.电源线； 2.危化品储存柜； 3.安全出口； | 1.部分电源线裸露； 2.危化品储存柜呼吸孔未开启，未接防静电接地线，未见收发记录； 3.安全出口的开启方向错误，未设安全出口应急灯； | 一般隐患 | 2021-04-20 | 2021-05-11
18 | 广东正业科技股份有限公司 | 1.主要负责人； 2.应急指示灯； 3.车间 | 1.未见主要负责人培训合格证书； 2.应急指示灯被杂物阻挡； 3.车间现场存在线路乱接乱拉现象 | 一般隐患 | 2021-04-21 | 2021-05-09
19 | 东莞市星火太阳能科技股份有限公司 | 1.危化品； 2.车间； 3.公示栏； 4.指示牌 | 1.危化品临时存放点缺少防爆柜，未见MSDS； 2.车间现场无专用化学品容器及标签； 3.安全生产公示栏未及时更新； 4.安全出口指示牌未按规定放置。 | 一般隐患 | 2021-04-21 | 2021-05-12
20 | 东莞市摩根印通智能科技有限公司 | 1.化学品标识； 2.公告牌 | 1.现场的化学品容器未见有标识； 2.“一线三排”公告牌未完善； 3.隐患公告牌未及时更新。 | 一般隐患 | 2021-04-21 | 2021-05-01
21 | 广东中能加速器科技有限公司 | 1.安全出口； 2.配电房 | 1.安全出口标识不合适； 2.配电房有杂物遮挡 | 一般隐患 | 2021-04-22 | 2021-05-09