## Sheet1
2021年安全生产事故隐患排查公开公示清单（6月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞市李群自动化技术有限公司 | 1.安全出口； 2.灭火器，消防栓； 3.仓库； 4.空调 | 1.安全出口被阻挡； 2.安全出口指示牌，应急灯部分损坏； 3.灭火器，消火栓未点检； 4.仓库货物堆放过高； 5.空调部分线路裸露 | 一般隐患 | 2021-06-03 | 2021-06-16
2 | 艾维泰科仪器仪表有限公司 | 1.安全出口； | 1.生产车间安全出口锁闭，未保持畅通； 2.车间安全出口、疏散通道未设置灯光疏散指示标志 | 一般隐患 | 2021-06-03 | 2021-06-18
3 | 东莞市维琪科技有限公司 | 1.微型消防站； | 1.微型消防站部分缺少应急防护用具； | 一般隐患 | 2021-06-04 | 2021-06-11
4 | 宇肽生物（东莞）有限公司 | 1.走火通道； 2.灭火器 | 1.现场走火通道有货物堵塞； 2.仓库灭火器部分缺少点检记录 | 一般隐患 | 2021-06-04 | 2021-06-11
5 | 广东丹邦科技有限公司 | 1.危化品 | 1.危险化学品的储存方式、方法或者储存数量不符合国家标准或者国家有关规定，未按标 准将酸碱进行分区分类存放； 2.现场潮湿，漏水严重，不符合化学品存放要求 | 一般隐患 | 2021-06-10 | 2021-06-25
6 | 东莞市锐易电子科技有限公司 | 1.窗户； 2.危化品临时存放点 | 1.三楼车间窗户手柄损坏； 2.三楼危化品临时存放点不符合要求 | 一般隐患 | 2021-06-15 | 2021-07-09
7 | 宁德中检检测技术有限公司（东莞中检） | 1.一线三排、安全生产告知栏 | 1.一线三排、安全生产告知栏未填写内容 | 一般隐患 | 2021-06-16 | 2021-06-25
8 | 东莞思强格尔体育科技有限公司 | 1.消防器材 | 1.消防器材被杂物阻挡 | 一般隐患 | 2021-06-22 | 2021-06-22
9 | 东莞市创明电池技术有限公司 | 1.废水收集罐 | 1.零星废水收集罐未见有限空间标识 | 一般隐患 | 2021-06-23 | 2021-06-30
10 | 天弘（东莞）科技有限公司 | 1.隔油池 | 1.隔油池未见有限空间标识； 2.隔油池未更新紧急联系人 | 一般隐患 | 2021-06-23 | 2021-06-30
11 | 广东健林医药科技有限公司 | 1.化学品分装容器； 2.仓库； 3.安全出口； 4.易制爆，易制毒临时存放点； 5.安全生产标示栏 | 1.现场部分化学品分装容器缺少标签； 2.外包材仓库泡沫棉堆放过高； 3.二楼安全出口标识部分被阻挡且有部分损坏； 4.二楼易制爆、易制毒临时存放点未采用防爆设备（排插）； 5.安全生产标示栏未及时更新 | 一般隐患 | 2021-06-24 | 2021-07-08
12 | 东莞锐宝联医疗科技有限公司 | 1.安全公示栏； 2.危化品临时存放点 | 1.安全公示栏未及时更新； 2.危化品临时存放点（防爆柜）相关制度、MSDS放置位不够醒目有阻挡 | 一般隐患 | 2021-06-24 | 2021-07-08
13 | 东莞市普联技术有限公司 | 1.防爆柜； 2.车间楼道； 3.化学品暂存仓； 4.配电房 | 1.一楼车间防爆柜旁边堆放杂物； 2.车间楼道缺少应急指示灯； 3.化学品暂存仓劳动保护用品缺乏； 4.化学品暂存仓洗眼器水压不足； 5.配电房电箱缺少防护盖板 | 一般隐患 | 2021-06-24 | 2021-07-02
14 | 云鲸智能科技（东莞）有限公司松山湖分公司 | 1.仓库 | 1.仓库未建立限高标识 | 一般隐患 | 2021-06-28 | 2021-07-05
15 | 广东云图人工智能科技有限公司 | 1.车间 | 1.车间堆放杂物 | 一般隐患 | 2021-06-28 | 2021-07-05
16 | 东莞市超音速智能切割科技股份有限公司 | 1.焊锡岗位 | 1.焊锡岗位缺少风险告知 | 一般隐患 | 2021-06-29 | 2021-07-09
17 | 沈阳机床（加速器） | 1.楼梯间 | 1.电瓶车停放在楼梯间 | 一般隐患 | 6月30 | 2021-07-08
18 | 广东晨施达自动化科技有限公司 | 1.主要负责人 | 1.未见主要负责人培训合格证书 | 一般隐患 | 6月30 | 2021-07-08