## Sheet1
2021年安全生产事故隐患排查公开公示清单（7月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞市漫步者科技有限公司 | 1.木粉车间 | 1.木粉车间一员工违章作业，未在通风装置区域内作业。 | 一般隐患 | 2021-07-02 | 2021-07-09
2 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 1.动力车间储罐； 2.存水箱 | 1.动力车间储罐未粘贴有限空间告知牌； 2.存水箱漏水。 | 一般隐患 | 2021-07-02 | 2021-07-09
3 | 东莞帕姆蒂昊宇液态金属有限公司 | 1.小电箱 | 1.小电箱缺少警示标识。 | 一般隐患 | 2021-07-05 | 2021-07-16
4 | 广东普电自动化科技股份有限公司 | 1.气瓶； 2.安全生产公示牌 | 1.气瓶未安装防倾倒装置； 2.未装置安全生产公示牌。 | 一般隐患 | 2021-07-05 | 2021-07-30
5 | 东莞市微格能自动化设备有限公司 | 1.一线三排与安全生产公示牌； 2.安全疏散标识 | 1.缺少一线三排与安全生产公示牌； 2.安全疏散标识不清晰。 | 一般隐患 | 2021-07-05 | 2021-07-23
6 | 优利德科技（中国）股份有限公司 | 1.一线三排公示牌 | 1.缺少一线三排公示牌。 | 一般隐患 | 2021-07-06 | 2021-07-16
7 | 广东中实金属有限公司 | 1.高温车间 | 1.高温车间缺少高温报警装置。 | 一般隐患 | 2021-07-06 | 2021-07-23
8 | 东莞凌空遥感科技有限公司 | 1.应急预案演练 | 1.未按照规定定期组织应急预案演练。 | 一般隐患 | 2021-07-08 | 2021-07-30
9 | 广东建升精工科技有限公司 | 1.抛光车间； 2.可燃气体探测器； 3.化学品临时存放点； | 1.抛光车间三台电机不防爆； 2.可燃气体探测器被遮挡； 3.化学品临时存放点堆放杂物； 4.化学品临时存放点缺少相应消防器材。 | 一般隐患 | 2021-07-08 | 2021-07-23
10 | 东莞睿影智能科技有限公司 | 1.主要负责人； 2.一线三排及安全生产公示牌 | 1、主要负责人未经过安全培训合格； 2、一线三排及安全生产公示牌未及时更新。 | 一般隐患 | 2021-07-08 | 2021-07-19
11 | 广东丹邦科技有限公司 | 1.危化品中转仓； 2.十八项资料； 3.洗眼器 | 1、危化品中转仓内缺少MSDS； 2、十八项资料未及时更新； 3、洗眼器缺少排水装置。 | 一般隐患 | 2021-07-13 | 2021-07-28
12 | 广东比派科技有限公司 | 1.化学品分装瓶； 2.消防器材 | 1.现场少量化学品分装瓶未做标识； 2.消防器材不足。 | 一般隐患 | 2021-07-15 | 2021-07-23
13 | 东莞宇龙通信科技有限公司 | 1.应急预案 | 1.未按照规定开展应急预案评审或者论证的； 2.未按照规定进行应急预案备案。 | 一般隐患 | 2021-07-19 | 2021-08-30
14 | 东莞埃科思科技有限公司 | 1.一线三排、安全生产信息公示栏 | 1.一线三排、安全生产信息公示栏无填写内容。 | 一般隐患 | 2021-07-20 | 2021-07-30
15 | 广东安久智能科技有限公司 | 1.生产经营单位； 2.事故隐患排查治理制度； 3.应急预案 | 1.生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员； 2.未建立事故隐患排查治理制度； 3.未按照规定编制应急预案。 | 一般隐患 | 2021-07-22 | 2021-07-30
16 | 广东康菱动力科技有限公司 | 1.任命书； 2.压力表； 3.临时存放仓、防爆柜； 4.灭火器； 5.压力表； 6.储电池储存位置 | 1.任命书不合格； 2.车间压力表损坏； 3.临时存放仓有杂物，并且两个防爆柜粘连； 4.车间氧气瓶和乙炔间距不够； 5.灭火器脏乱过期； 6.压力表看不清晰，压力表上有灰尘； 7.储电池的储存位置有水渍。 | 一般隐患 | 2021-07-22 | 2021-08-05
17 | 东莞市广博检测设备有限公司 | 1.特种作业人员； 2.生产经营单位； 3.外包人员 | 1.特种作业人员未按照规定经专门的安全作业培训并取得相应资格，上岗作业； 2.生产经营单位未签订安全生产管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调； 3.未对外包人员进行培训。 | 一般隐患 | 2021-07-23 | 2021-08-02
18 | 固高派动东莞智能科技有限公司 | 1.安全生产教育和培训； 2.事故隐患排查治理情况； 3.事故隐患排查治理制度 | 1.未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训； 2.生产经营单位未将事故隐患排查治理情况如实记录或者未向从业人员通报； 3.未建立事故隐患排查治理制度。 | 一般隐患 | 2021-07-26 | 2021-07-29
19 | 广东凯宝机器人科技有限公司 | 1.“一线三排”及安全生产公示牌； 2.主要负责人 | 1.“一线三排”及安全生产公示牌未上墙； 2.主要负责人未取得相关证书。 | 一般隐患 | 2021-07-26 | 2021-08-09
20 | 广东东博自动化设备有限公司 | 1.车间； 2.安全警示标识 | 1.车间杂乱，电线乱拉； 2.现场缺少安全警示标识。 | 一般隐患 | 2021-07-26 | 2021-08-09
21 | 东莞市昱华智创科技有限公司 | 1.安全警示标识牌 | 1.生产车间缺少安全警示标识牌。 | 一般隐患 | 2021-07-27 | 2021-08-10
22 | 东莞市泰创电子科技有限公司 | 1.安全生产教育和培训 | 1.未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训。 | 一般隐患 | 2021-07-28 | 2021-08-04
23 | 东莞东沣智能科技有限公司 | 1.应急演练 | 1.因疫情暂未组织演练，计划8月份开展应急演练。 | 一般隐患 | 2021-07-28 | 2021-08-31
24 | 广东煜隆生物医疗科技有限公司 | 1.安全出口 | 1.生产经营场所和员工宿舍未设有符合紧急疏散需要、标志明显、保持畅通的出口 | 一般隐患 | 2021-07-27 | 2021-07-29