## Sheet1
2021年安全生产事故隐患排查公开公示清单（8月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞市中图半导体科技有限公司 | 1.工作人员； 2.危废仓 | 1.切割作业区，工作人员未带劳保用品，未佩戴护目镜； 2.危废仓抽废液的作业，未见操作规程 | 一般隐患 | 2021-08-03 | 2021-08-20
2 | 东莞市迪凯医疗科技有限公司 | 1.线路； 2.临时存放点； 3.档案资料； 4.电房； 5.车间 | 1.线路及电气不防爆； 2.临时存放点缺少洗眼器及应急用品； 3.资料档案不齐全； 4.电房设备报警，无人处理； 5.五楼车间安全通道不足，应急灯无维护，已失效。 | 一般隐患 | 8月3月 | 2021-08-10
3 | 泓腾生物科技(东莞)有限公司 | 1.车间； 2.公示栏 | 1.车间缺少岗位操作规程及安全警示标志； 2.“一线三排”及安全生产信息公示栏未上墙及信息更新 | 一般隐患 | 2021-08-04 | 2021-08-18
4 | 广东省天佑医疗器械科技发展有限公司 | 1.化学品临时存放点； 2.公示栏 | 1.现场化学品临时存放点缺少领用记录及化学品安全说明书； 2.现场缺少“一线三排”及安全生产信息公示栏 | 一般隐患 | 2021-08-04 | 2021-08-18
5 | 东莞恒丰医疗科技有限公司 | 1.主要负责人； 2.公示栏 | 1.缺少安全生产主要负责人培训证书； 2.现场缺少“一线三排”及安全生产信息公示栏上墙 | 一般隐患 | 2021-08-04 | 2021-08-18
6 | 东莞市一星医疗科技有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人； 3.档案资料 | 该企业暂未正式生产，要求企业落实主体责任。 1.现场缺少安全生产信息公示栏及一线三排； 2.缺少安全主要负责人培训合格证格书； 3.完善安全生产18项档案资料。 | 一般隐患 | 2021-08-05 | 2021-08-19
7 | 东莞博盛生物科技有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人； 3.档案资料 | 1.现场安全生产信息公示栏及“一线三排”未及时更新； 2.缺少安全主要负责人培训合格证格书； 3.完善安全生产18项档案资料 | 一般隐患 | 2021-08-05 | 2021-08-19
8 | 广东亿脉康生物科技有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人； 3.档案资料 | 1.现场缺少安全生产信息公示栏及“一线三排”上墙； 2.缺少安全主要负责人培训合格证格书； 3.完善安全生产18项档案资料 | 一般隐患 | 2021-08-05 | 2021-08-19
9 | 广东牧玛生命科技有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人； 3.档案资料 | 1.现场缺少安全生产信息公示栏及“一线三排”上墙； 2.缺少安全主要负责人培训合格证格书； 3.完善安全生产18项档案资料 | 一般隐患 | 2021-08-05 | 2021-08-19
10 | 东莞市道元自动化技术有限公司 | 1.安全生产标准化证书； 2.应急演练； 3.地下消防室； 4.应急预案； 5.安全出口、疏散通道； 6.配电室 | 1.安全生产标准化证书过期； 2.缺少消防应急演练及有限空间应急演练； 3.地下消防室电线乱拉乱接； 4.缺少应急预案； 5.办公室出口建筑物安全出口或疏散门的上方未设置灯光指示标识； 6.安全出口，疏散通道被堵塞，存在发生紧急情况时，阻碍人员逃生； 7.配电室门口未设置防止小动物进入的措施，存有小动物进入变配电设施，咬坏电缆或在相线间形成短路风险 | 一般隐患 | 2021-08-05 | 2021-08-27
11 | 东莞市森岭智能科技有限公司 | 1.消防器材； 2.应急物资； 3.消防栓； 4.逃生标识 | 1.消防器材不足; 2.存在分装作业，缺少洗眼器及应急物资; 3.消防栓被杂物堵塞; 4.逃生标识不明确 | 一般隐患 | 8月6月 | 2021-08-16
12 | 广东恒星医疗科技有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人 | 发现以下问题： 1.公示栏缺少安全生产信息公示栏及“一线三排”上墙； 2.未见安全主要负责人证书 | 一般隐患 | 2021-08-10 | 2021-08-31
13 | 东莞西典医药科技有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人 | 发现以下问题： 1.公示栏未见“一线三线”公示牌及安全生产信息公示牌； 2.未见安全主要负责人证书 | 一般隐患 | 2021-08-10 | 2021-08-31
14 | 东莞唯壹工业设计有限公司 | 1.公示栏； 2.消防器材； 3.档案资料 | 1.公示栏未见“一线三线”公示牌及安全生产信息公示牌； 2.部分消火栓及灭火器被阻挡，部分消火栓灭火器未点检； 3.安全生产基础档案资料不完善 | 一般隐患 | 2021-08-11 | 2021-09-01
15 | 东莞市九田电子有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人； 3.档案资料 | 1.公示栏未见“一线三线”公示牌及安全生产信息公示牌； 2.未见安全主要负责人证书； 3.安全生产基础档案资料不完善 | 一般隐患 | 2021-08-11 | 2021-09-01
16 | 东莞市净安电子科技有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人； 3.档案资料 | 1.公示栏未见“一线三线”公示牌及安全生产信息公示牌； 2.未见安全主要负责人证书； 3.安全生产基础档案资料不完善 | 一般隐患 | 2021-08-11 | 2021-09-01
17 | 艾瑞森表面技术（苏州）股份有限公司 | 1.防爆柜； 2.空压机； 3.粉尘喷砂间； 4.气瓶间 | 1.防爆柜未见出入库记录； 2.空压机底座未固定； 3.粉尘喷砂间未见安全生产管理制度； 4.气瓶间未见出入库记录，管理制度 | 一般隐患 | 2021-08-11 | 2021-08-20
18 | 广东丹邦科技有限公司 | 1.安全出口，疏散通道 | 1.车间安全出口、疏散通道未设置灯光疏散指示标志； 2.安全出口台阶过高 | 一般隐患 | 2021-08-13 | 2021-09-13
19 | 广东大群数控机床有限公司 | 1.叉车； 2.车间； 3.逃生通道； 4.空压机房； | 1.违规操作叉车、钥匙未拔出； 2.车间现场胡乱连接线路； 3.逃生通道上锁； 4.空压机未做固定； 5.空压机房线槽裸露 | 一般隐患 | 2021-08-16 | 2021-08-23
20 | 爱默生机电设备（广东）有限公司 | 1.车间 | 1.车间防静电装置不符合要求； 2.车间扫把和铁器不符合要求； 3.车间接线不符合要求； 4.车间有用泡沫棉 | 一般隐患 | 2021-08-17 | 2021-09-17
21 | 广东中实金属有限公司 | 1.分装瓶； 2.消防栓； 3.冷藏室； 4.熔锡车间； 5.厂区间 | 1.分装瓶无标识； 2.消防栓前有杂物； 3.冷藏室用泡沫棉； 4.熔锡车间无劳保用品； 5.厂区间没接底线。 | 一般隐患 | 2021-08-17 | 2021-09-17
22 | 广东恒润光电有限公司 | 1.危化仓； 2.氮气 | 1、危化仓暂存室缺少防雷器，防静电到处装置； 2、氮气缺少氧气检测。 | 一般隐患 | 2021-08-17 | 2021-09-17
23 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 1.车间； 2.安全管理机构 | 1.生产车间安全生产标识及宣传栏较少； 2.未单独设置安全管理机构 | 一般隐患 | 2021-08-17 | 2021-08-31
24 | 广东长兴半导体科技有限公司 | 1.切割车间； 2.公示栏； 3.档案资料 | 发现以下问题: 1.一楼切割车间部分工作人员未按规定佩戴劳保防护用品； 2.公示栏未见“一线三线”公示牌及安全生产信息公示牌； 3.安全生产基础档案资料未完善。 | 一般隐患 | 2021-08-18 | 2021-09-03
25 | 东莞市鑫晟达智能装备有限公司 | 1.公示栏； 2.主要负责人； 3.档案资料 | 发现以下问题: 1.公示栏未见“一线三线”公示牌及安全生产信息公示牌； 2.缺少安全生产主要负责人培训合格证书； 3.安全生产基础档案资料不完善。 | 一般隐患 | 2021-08-18 | 2021-09-03
26 | 广东裕鼎磨具钢有限公司 | 1.容器瓶； 2.车间 | 1.容器瓶无标识； 2.车间内叉车充电 | 一般隐患 | 2021-08-18 | 2021-09-18
27 | 杰斯比塑料（东莞）有限公司 | 1.污水处理房； 2.仓库 | 1.污水处理房电扇电线损坏； 2.仓库内叉车充电 | 一般隐患 | 2021-08-18 | 2021-09-18
28 | 广东高标电子科技有限公司 | 1.防爆柜； 2.电箱； 3.空压机房 | 1.防爆柜柜内杂乱； 2.电箱无标识，未接底线； 3.空压机房堆积杂物 | 一般隐患 | 2021-08-18 | 2021-09-18
29 | 路华置富电子（东莞）有限公司 | 1.分装瓶 | 1.分装瓶未贴标识 | 一般隐患 | 2021-08-19 | 2021-09-19
30 | 东莞市创明福兴电子科技有限公司 | 1.物料； 2.车间 | 1.物料堆积过多过高； 2.车间内有叉车充电 | 一般隐患 | 2021-08-20 | 2021-09-20
31 | 东莞市共兴电子科技有限公司 | 1.车间 | 1.不良产品暂存车间 | 一般隐患 | 2021-08-20 | 2021-09-20
32 | 易事特电力系统技术有限公司 | 1.消防栓 | 1.消防栓未及时检查 | 一般隐患 | 2021-08-23 | 2021-09-23
33 | 东莞市微格能自动化设备有限公司 | 1.应急预案，应急演练 | 1.生产经营单位未按照规定制定生产安全事故应急救援预案或者未定期组织演练 | 一般隐患 | 2021-08-24 | 2021-09-10
34 | 广东大群数控机床有限公司 | 1.危险化学品 | 1.未按照规定储存、使用危险化学品 | 一般隐患 | 2021-08-24 | 当场完成
35 | 中科慧远只能装备（广东）有限公司 | 1.仓库 | 1.仓库内有叉车充电 | 一般隐患 | 2021-08-25 | 2021-09-25
36 | 象纬云科（东莞）科技有限公司 | 1.仓库 | 1.仓库内有叉车充电 | 一般隐患 | 2021-08-25 | 2021-09-25
37 | 安美科技股份有限公司 | 1.车间； 2.安全出口； 3.电箱； 4.仓库 | 1.车间灭火器被遮挡； 2.安全出口标识不符合要求； 3.电箱未装挡板； 4.仓库要用防爆灯。 | 一般隐患 | 2021-08-26 | 2021-09-26