## Sheet1
2021年安全生产事故隐患排查公开公示清单（11月）
序号 | 企业名称 | 隐患部位 | 隐患问题 | 隐患程度 | 检查日期 | 治理时间 | 备注
1 | 东莞市集银智能装备有限公司 | 1.防爆柜； 2.龙门吊； 3.车间安全出口； 4.安全信息公示牌 | 1.防爆柜未放置安全范围； 2.龙门吊安全片已变形存在安全隐患； 3.车间安全出口.疏散通道未设置灯光疏散指示标志； 4.安全信息公示牌未建立。 | 一般隐患 | 2021-11-02 | 2021-11-15
2 | 东莞市鹏煜威科技有限公司 | 1.防爆柜； 2.消防栓； 3.粉尘清扫制度； 4.安全信息公示牌 | 1.防爆柜未放置安全范围； 2.消防栓见有货物堵塞； 3.未见粉尘清扫制度和记录； 4.安全信息公示牌内容不完善。 | 一般隐患 | 2021-11-02 | 2021-11-15
3 | 东莞宇龙通信科技有限公司 | 1.弱电房 | 1.弱电房存放杂物。 | 一般隐患 | 2021-11-05 | 2021-11-08
4 | 东莞耀生光电科技有限公司 | 1.仓库； 2.安全生产档案； 3.安全出口及安全通道； 4.消火栓 | 1.仓库货物杂乱，未按规范摆放； 2.安全生产基础档案资料不齐；安全生产责任制缺失，未签订安全责任书；无安全生产巡查检查记录；有对员工进行安全培训，但未形成纸质材料； 3.安全出口及安全通道堵塞； 4.消火栓周围有货物阻挡。 | 一般隐患 | 2021-11-09 | 2021-11-16
5 | 广东菲鹏制药股份有限公司 | 1.化学品临时存放点； 2.一线三排及安全信息公示栏； 3.仓库 | 1.化学品临时存放点现场缺少MSDS，进出入领用记录，化学品安全管理制度； 2.缺少一线三排及安全生产信息公示栏； 3.仓库现场安全出口缺少安全指示牌，灭火器不足，缺少烟感器喷淋。 | 一般隐患 | 2021-11-10 | 2021-11-30
6 | 广东长盈精密技术有限公司（生态园） | 1.生活储水箱； 2.污水处理池； 3.电线 | 1.生活储水箱未上锁； 2.污水处理池标识老化不清； 3.污水处理池一楼安全出口指示牌及应急照明灯不足； 4.未接地线及静电线。 | 一般隐患 | 2021-11-10 | 11月20号
7 | 东莞瑞健杏泽生物医疗有限公司 | 1.一线三排及安全信息公示栏； 2.化学品 | 1.缺少一线三排及安全生产信息公示栏； 2.缺少落实化学品管理人员信息公示牌，缺少化学品台账。 | 一般隐患 | 2021-11-10 | 2021-11-30
8 | 广东乐普泰新材料科技有限公司 | 1.干式除尘系统 | 1.干式除尘系统未规范采用泄爆.隔爆.惰化.抑爆.抗爆等一种或多种控爆措施； 2.除尘系统采用重力沉降室除尘，或者采用干式巷道式构筑物作为除尘风道。 | 一般隐患 | 2021-11-11 | 2021-11-17
9 | 东莞纳普电子科技有限公司 | 1.安全信息公示栏； 2.车间 | 1.安全生产信息公示栏未及时更新； 2.车间现场缺少岗位作业指导书。 | 一般隐患 | 2021-11-11 | 2021-11-18
10 | 西迪士质量检测技术服务（上海）有限公司东莞分公司 | 1.气瓶室； 2.电房； 3.安全信息公示栏； 4.后门通道墙 | 1.气瓶室灭火器过期； 2.电房存在电线裸露； 3.安全生产信息公示栏未及时更新； 4.后门通道墙安全出口指示灯不亮。 | 一般隐患 | 2021-11-11 | 2021-11-25
11 | 广东东博自动化设备有限公司 | 1.配电房 | 1.配电房电线裸露。 | 一般隐患 | 2021-11-11 | 2021-11-18
12 | 蓝思科技(东莞)有限公司 | 1.电箱； 2.叉车； 3.充电区； 4.有限空间； 5.消防通道； 6.废品仓 | 1.电箱呈常开状，线路混乱； 2.电箱旁堆放抛光液； 3.叉车在通道处充电； 4.未置顶管理制度，未明确充电区管理人员； 5.未张贴有限空间标识； 6.消防通道堵塞； 7.废品仓内进行违规动火作业。 | 一般隐患 | 2021-11-18 | 2021-11-30
13 | 天弘（东莞）科技有限公司 | 1.氮气站 | 1.未见氮气站预评价报告。 | 一般隐患 | 2021-11-19 | 2021-12-03
14 | 广东润鹏生物技术有限公司 | 1.一线三排及安全信息公示栏； 2.劳动防护用品； 3.车间现场 | 1.现场缺少一线三排及安全生产信息公示栏； 2.未向作业人员提供符合国家标准或者行业标准的安全帽.全身式安全带.安全绳.呼吸防护等劳动防护用品； 3.现场缺少灭火器器材。 | 一般隐患 | 2021-11-23 | 2021-12-06
15 | 东莞市泰创电子科技有限公司 | 1.消防用品； 2.用电 | 1.缺少消防面具； 2.存在排插接排插现象。 | 一般隐患 | 2021-11-23 | 2021-12-08
16 | 东莞华贝电子科技有限公司 | 1.指示牌及应急灯； 2.危险化学品； 3.安全信息公示牌； 4.保养房； 5.地下车库 | 1.指示牌损坏.应急灯缺失； 2.违规储存危险化学品； 3.安全信息公示牌内容未及时更新； 4.保养房的化学品存放未见领用记录； 5.电瓶自行车摆放在地下车库。 | 一般隐患 | 2021-11-30 | 2021-12-15